## 1. г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.3
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "____" ________________ 2023 года | [5 empty] | "____" ________________ 2023 года | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [14 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом» |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.08.2023 г. № 51967АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 06.02.2023 г. №47 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Республики Башкортостан за 2022 год" | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 06.02.2023 г. №47 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Республики Башкортостан за 2022 год" | [5 empty] | Приказ государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре от 06.02.2023 г. №47 "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Республики Башкортостан за 2022 год"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 2. Республика Башкортостан | [10 empty] | 2. Республика Башкортостан | [6 empty] | 2. Республика Башкортостан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
г. Уфа ул. Заки Валиди д. 32/2 | [23 empty] | г. Уфа ул. Заки Валиди д. 32/2
(наименование стройки)
I очередь – реконструкция здания | [24 empty] | I очередь – реконструкция здания
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-МС
Оснащение системами мультимедиа помещений Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Сети связи | [25 empty] | Оснащение системами мультимедиа помещений Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Сети связи
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | М 05.23.001-ИОС5.5-ММ-ПРО2 | [25 empty] | М 05.23.001-ИОС5.5-ММ-ПРО2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2023-11-16 | [25 empty] | 19.10.2023
Сметная стоимость |  |  | 14147.1156 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1413.5616 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 2907.0746 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 10049.9178 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 59.4404 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 14911.6 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 2683.6369 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 291.73 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [28 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 10 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 77842.66 | [16 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_62.7.01.01_2_0256999007_20.10.2023 | HS-86IW-L06P Интерактивная панель Donview HS-86IW-L06PA, Android 11 8G+128G (без OPS) |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | HS-86IW-L06P Интерактивная панель Donview HS-86IW-L06PA, Android 11 8G+128G (без OPS)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
3 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене |  |  |  | 4: шт; 7: 15 | [15 empty] | Кронштейн "Переход" на: стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 760.52; 12: 11407.81 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_20.2.06.05_2_0256999007_20.10.2023 | LP37-69F Сверхпрочное фиксированное настенное крепление FIX LP37-69F для панели 60"-100"до 100 кг. (black) |  |  |  | 4: шт.; 7: 15 | [17 empty] | LP37-69F Сверхпрочное фиксированное настенное крепление FIX LP37-69F для панели 60"-100"до 100 кг. (black)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
5 | ГЭСН20-02-017-07 | Установка люков герметических |  |  |  | 4: шт; 7: 45 | [15 empty] | Установка люков герметических
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1526.46; 12: 68690.49 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_22.2.02.10_2_0256999007_20.10.2023 | Лючок WRTS-11BOX-B |  |  |  | 4: шт.; 7: 45 | [17 empty] | Лючок WRTS-11BOX-B
7 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 3.27 | [15 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
|  | Объем=(62+84+44+50+45+42) / 100 | [33 empty] | Объем=(62+84+44+50+45+42) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3953.24; 12: 12927.11 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_20.4.03.00_2_0256999007_20.10.2023 | WRTS-BLANK Заглушка для архитектурных лючков WRTS-11BOX-B и WRTS-11BOX-S |  |  |  | 4: шт.; 7: 62 | [17 empty] | WRTS-BLANK Заглушка для архитектурных лючков WRTS-11BOX-B и WRTS-11BOX-S
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
9 | ТЦ_61.1.03.04_2_0256999007_20.10.2023 | Модуль-переходник сетевой розетки WRTS-POW |  |  |  | 4: шт.; 7: 84 | [17 empty] | Модуль-переходник сетевой розетки WRTS-POW
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
10 | ТЦ_61.1.03.04_2_0256999007_20.10.2023 | Модуль-переходник HDMI WRTS-HDMI |  |  |  | 4: шт.; 7: 44 | [17 empty] | Модуль-переходник HDMI WRTS-HDMI
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
11 | ТЦ_61.1.03.04_2_0256999007_20.10.2023 | Модуль-переходник RJ45 WRTS-RJ45 |  |  |  | 4: шт.; 7: 50 | [17 empty] | Модуль-переходник RJ45 WRTS-RJ45
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
12 | ТЦ_20.4.03.00_2_0256999007_20.10.2023 | WRTS-CG Заглушка c отверстием под кабель для архитектурных лючков WRTS-11BOX-B и WRTS-11BOX-S |  |  |  | 4: шт.; 7: 45 | [17 empty] | WRTS-CG Заглушка c отверстием под кабель для архитектурных лючков WRTS-11BOX-B и WRTS-11BOX-S
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
13 | ТЦ_20.4.03.00_2_0256999007_20.10.2023 | Модуль-переходник USB WRTS-USB |  |  |  | 4: шт.; 7: 42 | [17 empty] | Модуль-переходник USB WRTS-USB
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
14 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 0.27 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: до 6 м
|  | Объем=(3+24) / 100 | [33 empty] | Объем=(3+24) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16639.04; 12: 4492.54 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-02-051-02 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 2.58 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м
|  | Объем=((20-6)*3+(15-6)*24) / 100 | [33 empty] | Объем=((20-6)*3+(15-6)*24) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1455.91; 12: 3756.26 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_21.1.03.01_2_0256999007_20.10.2023 | Кабель HDMI Wize AOC-HM-HM-20M |  |  |  | 4: шт.; 7: 3 | [17 empty] | Кабель HDMI Wize AOC-HM-HM-20M
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
17 | ТЦ_61.1.04.09_2_0256999007_20.10.2023 | USB кабель-удлинитель 3.2Gen1 длиной 15 м UE3315A |  |  |  | 4: шт.; 7: 24 | [17 empty] | USB кабель-удлинитель 3.2Gen1 длиной 15 м UE3315A
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
18 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  |  | 4: шт; 7: 62 | [15 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
|  | Объем=28+34 | [33 empty] | Объем=28+34
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 832.85; 12: 51636.7 | [16 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | Chuwi RZBox Intel Core i5 13500H(2.6Ghz)/16384Mb/ 512PCISSDGb/ Int:Intel Iris Xe Graphics/BT/WiFi/war 1y/1.35kg/Black/Win11Pro) CWI538I513P |  |  |  | 4: шт.; 7: 28 | [17 empty] | Chuwi RZBox Intel Core i5 13500H(2.6Ghz)/16384Mb/ 512PCISSDGb/ Int:Intel Iris Xe Graphics/BT/WiFi/war 1y/1.35kg/Black/Win11Pro) CWI538I513P
20 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | C-915 Беспроводной набор клавиатура и мышь C-915 RU, черный, полноразмерный |  |  |  | 4: шт.; 7: 34 | [17 empty] | C-915 Беспроводной набор клавиатура и мышь C-915 RU, черный, полноразмерный
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
21 | ГЭСНм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 13 | [15 empty] | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6644.29; 12: 86375.71 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_07.2.07.11_2_0256999007_20.10.2023 | TTL06-610TW Мобильная стойка для панели 60"-100" FIX TTL06-610TW до 100 кг. (black) ррц 27 185,00 |  |  |  | 4: шт.; 7: 13 | [17 empty] | TTL06-610TW Мобильная стойка для панели 60"-100" FIX TTL06-610TW до 100 кг. (black) ррц 27 185,00
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
23 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 13 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=5+8 | [33 empty] | Объем=5+8
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 8509.31 | [16 empty] | Всего по позиции
24 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | LC-200 Система «все-в-одном» для 4-канальной видеозаписи FullHD, потоковой трансляции, хранения данных и удаленного доступа к архиву. Встроенный жесткий диск объемом 2 Тб |  |  |  | 4: шт.; 7: 5 | [17 empty] | LC-200 Система «все-в-одном» для 4-канальной видеозаписи FullHD, потоковой трансляции, хранения данных и удаленного доступа к архиву. Встроенный жесткий диск объемом 2 Тб
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
25 О | ТЦ_61.1.04.09_2_0256999007_20.10.2023 | TesiraFORTE AI Цифровой аудиопроцессор, 12 входов, 8 выходов, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U. |  |  |  | 4: шт.; 7: 8 | [17 empty] | TesiraFORTE AI Цифровой аудиопроцессор, 12 входов, 8 выходов, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
26 | ГЭСНм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  |  | 4: шт; 7: 40 | [15 empty] | Устройство видеоконтрольное
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1698.31; 12: 67932.46 | [16 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_61.3.01.01_2_0256999007_20.10.2023 | RC90-USB2.0 PTZ камера. 1 / 1.8'' CMOS 8.42M 4K/60 20X optical zoom & 16X digital zoom 60° SDI,HDMI,IP,USB 2.0 NA NA Motion Tracking Full interface 4K camera, NDI, Tally light POE |  |  |  | 4: шт.; 7: 40 | [17 empty] | RC90-USB2.0 PTZ камера. 1 / 1.8'' CMOS 8.42M 4K/60 20X optical zoom & 16X digital zoom 60° SDI,HDMI,IP,USB 2.0 NA NA Motion Tracking Full interface 4K camera, NDI, Tally light POE
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
28 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене |  |  |  | 4: шт; 7: 40 | [15 empty] | Кронштейн "Переход" на: стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 760.52; 12: 30420.76 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.2.06.05_2_0256999007_20.10.2023 | Крепление камеры BR04 |  |  |  | 4: шт.; 7: 40 | [17 empty] | Крепление камеры BR04
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
30 | ГЭСНм10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  |  | 4: компл; 7: 125 | [15 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4582.19; 12: 572773.16 | [16 empty] | Всего по позиции
31 О | ТЦ_61.1.03.00_2_0256999007_20.10.2023 | EX-70-H2 Комплект из приемника и передатчика 4K HDR 4:4:4 60Гц HDBaseT™ с PoH, двунаправленным ИК и RS-232 (4K: 70м, 1080p: 100м) |  |  |  | 4: шт.; 7: 125 | [17 empty] | EX-70-H2 Комплект из приемника и передатчика 4K HDR 4:4:4 60Гц HDBaseT™ с PoH, двунаправленным ИК и RS-232 (4K: 70м, 1080p: 100м)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
32 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 29 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=20+9 | [33 empty] | Объем=20+9
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 22504.97 | [16 empty] | Всего по позиции
33 О | ТЦ_61.1.04.09_2_0256999007_20.10.2023 | UCE3250 4-х портовый USB 2.0 Удлинитель по кабелю Cat 5 (до 50 м), Extender |  |  |  | 4: шт.; 7: 20 | [17 empty] | UCE3250 4-х портовый USB 2.0 Удлинитель по кабелю Cat 5 (до 50 м), Extender
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
34 О | ТЦ_61.1.04.09_2_0256999007_20.10.2023 | CE820 USB HDMI KVM Удлинитель, Extender, с поддержкой HDBaseT 2.0, 4K, 100м |  |  |  | 4: шт.; 7: 9 | [17 empty] | CE820 USB HDMI KVM Удлинитель, Extender, с поддержкой HDBaseT 2.0, 4K, 100м
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
35 | ГЭСНм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Устройство видеоконтрольное
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1698.31; 12: 37362.85 | [16 empty] | Всего по позиции
36 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | VP229Q Монитор ASUS VP229Q 21.5" IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, 75Hz, speakers, FreeSync, Tilt, VESA, Black |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | VP229Q Монитор ASUS VP229Q 21.5" IPS LED, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI, DP, 75Hz, speakers, FreeSync, Tilt, VESA, Black
|  | Всего по позиции | [32 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 14 | [15 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8086.84; 12: 113215.74 | [16 empty] | Всего по позиции
38 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | I530-120923 ПК NERPA BALTIC I530 SFF (Intel Core i5-13400/8GB 3200MHz/512GB NVMe SSD/UHD 730/Win11Pro/300W/1Y/K&M) |  |  |  | 4: шт.; 7: 14 | [17 empty] | I530-120923 ПК NERPA BALTIC I530 SFF (Intel Core i5-13400/8GB 3200MHz/512GB NVMe SSD/UHD 730/Win11Pro/300W/1Y/K&M)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
39 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 7: 42 | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1459.47; 12: 61297.55 | [16 empty] | Всего по позиции
40 О | ТЦ_61.3.02.02_2_0256999007_20.10.2023 | CMR 50T W Двухполосный потолочный корпусной громкоговоритель, 5" + 1", 40 Вт AES, (100 В): 40/20/10/5/2.5 Вт, 80-20000 Гц, MAx SPL 110 дБ/1м, 130°, 300x142 мм, 4 кг, белый |  |  |  | 4: шт.; 7: 42 | [17 empty] | CMR 50T W Двухполосный потолочный корпусной громкоговоритель, 5" + 1", 40 Вт AES, (100 В): 40/20/10/5/2.5 Вт, 80-20000 Гц, MAx SPL 110 дБ/1м, 130°, 300x142 мм, 4 кг, белый
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
41 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 55 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=11+13+14+17 | [33 empty] | Объем=11+13+14+17
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 36000.97 | [16 empty] | Всего по позиции
42 О | ТЦ_61.1.04.05_2_0256999007_20.10.2023 | E12:2 усилитель 2-канальный, распределение мощности 2x600Вт•2/4/8ом/70В, 2x310Вт•16ом, |  |  |  | 4: шт.; 7: 11 | [17 empty] | E12:2 усилитель 2-канальный, распределение мощности 2x600Вт•2/4/8ом/70В, 2x310Вт•16ом,
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
43 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | MX-0808-H2A-MK2 HDMI коммутатор 8x8 4K HDR 18 Гб/c 8x8 со скалирующими выходами, балансными аудио-выходами и ARC |  |  |  | 4: шт.; 7: 13 | [17 empty] | MX-0808-H2A-MK2 HDMI коммутатор 8x8 4K HDR 18 Гб/c 8x8 со скалирующими выходами, балансными аудио-выходами и ARC
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
44 О | ТЦ_61.3.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | UC3022 Фрейм граббер |  |  |  | 4: шт.; 7: 14 | [17 empty] | UC3022 Фрейм граббер
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
45 О | ТЦ_61.2.07.04_2_0256999007_20.10.2023 | VK1200 Контроллер системы управления 2 поколения ATEN VK1200 на 2 лицензии, 1GB, SSH, HTTP, HTTPS, ONVIF |  |  |  | 4: шт.; 7: 17 | [17 empty] | VK1200 Контроллер системы управления 2 поколения ATEN VK1200 на 2 лицензии, 1GB, SSH, HTTP, HTTPS, ONVIF
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
46 | ГЭСНм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 7: 58 | [15 empty] | Плата разного назначения с подготовкой места установки
|  | Объем=17+41 | [33 empty] | Объем=17+41
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4106.91; 12: 238200.67 | [16 empty] | Всего по позиции
47 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | VK330 10,1-дюймовая сенсорная панель с емкостным мультисенсорным TFT-дисплеем. |  |  |  | 4: шт.; 7: 17 | [17 empty] | VK330 10,1-дюймовая сенсорная панель с емкостным мультисенсорным TFT-дисплеем.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
48 | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | VK304 Набор для настольного монтажа сенсорной панели ATEN VK330 |  |  |  | 4: шт.; 7: 13 | [17 empty] | VK304 Набор для настольного монтажа сенсорной панели ATEN VK330
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
49 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | VK430 Система бронирования - 10.1 c сенсорным экраном |  |  |  | 4: шт.; 7: 41 | [17 empty] | VK430 Система бронирования - 10.1 c сенсорным экраном
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
50 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 123 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=13+5+10+72+23 | [33 empty] | Объем=13+5+10+72+23
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 80511.25 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | 4: шт; 7: 18 | [15 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34023.34; 12: 612420.08 | [16 empty] | Всего по позиции
52 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | S5130S-28P-HPWR-EI коммутатор H3C S5130S-28P-HPWR-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 370W,DC 740W), 4*100/1000BASE-X Ports, and 4*GE Combo Ports,(AC/DC) |  |  |  | 4: шт.; 7: 13 | [17 empty] | S5130S-28P-HPWR-EI коммутатор H3C S5130S-28P-HPWR-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 370W,DC 740W), 4*100/1000BASE-X Ports, and 4*GE Combo Ports,(AC/DC)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
53 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | LS-5570S-54S-PWR-EI-A-GL Коммутатор H3C S5570S-54S-PWR-EI-A L3 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T Ports and 6*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports, Without Power Supplies, PoE+ |  |  |  | 4: шт.; 7: 5 | [17 empty] | LS-5570S-54S-PWR-EI-A-GL Коммутатор H3C S5570S-54S-PWR-EI-A L3 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T Ports and 6*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports, Without Power Supplies, PoE+
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
54 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | H3C,PSR1600-54A-B,1600W/56V PoE Power Supply PSR1600-54A-B |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | H3C,PSR1600-54A-B,1600W/56V PoE Power Supply PSR1600-54A-B
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
55 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | SFP+ module, 10G-LR, 1310nm, 10km, SM, DDM, LC AC-XP-3G10-10 |  |  |  | 4: шт.; 7: 72 | [17 empty] | SFP+ module, 10G-LR, 1310nm, 10km, SM, DDM, LC AC-XP-3G10-10
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=12958,96/1,2 | [31 empty] | Цена=12958,96/1,2
|  | Всего по позиции | [32 empty] | Всего по позиции
56 О | ТЦ_61.1.03.00_2_0256999007_20.10.2023 | ACT-525 Двухканальный UHF приёмник серии ACT-500. Рековый форм-фактор. Металлический корпус. Ширина частотного диапазона 24 MHz, LCD-дисплей с цветовой индикацией режимов (работа/ожидание). |  |  |  | 4: шт.; 7: 23 | [17 empty] | ACT-525 Двухканальный UHF приёмник серии ACT-500. Рековый форм-фактор. Металлический корпус. Ширина частотного диапазона 24 MHz, LCD-дисплей с цветовой индикацией режимов (работа/ожидание).
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
57 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 23 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 17848.77 | [16 empty] | Всего по позиции
58 О | ТЦ_61.3.02.04_2_0256999007_20.10.2023 | ACT-500H-80 Ручной UHF радиомикрофон серии ACT-500 с суперкардиоидным конденсаторным капсюлем MU-80A. Металлический корпус, LCD-дисплей, работа от батареек AA. Диапазон рабочих частот 554-626 MHz |  |  |  | 4: шт.; 7: 23 | [17 empty] | ACT-500H-80 Ручной UHF радиомикрофон серии ACT-500 с суперкардиоидным конденсаторным капсюлем MU-80A. Металлический корпус, LCD-дисплей, работа от батареек AA. Диапазон рабочих частот 554-626 MHz
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
59 О | ТЦ_61.2.05.04_2_0256999007_20.10.2023 | ACT-500T Поясной UHF передатчик серии ACT-500. Лёгкий и компактный корпус, LED-дисплей, кнопки настройки и управления, внешная антенна, разъём mini XLR, переключатель входного сопротивления (низкоомный для микрофонов или высокоомный для линейных или гитарных сигналов). Работа от батареек AA. Диапазон рабочих частот 554-626 MHz |  |  |  | 4: шт.; 7: 23 | [17 empty] | ACT-500T Поясной UHF передатчик серии ACT-500. Лёгкий и компактный корпус, LED-дисплей, кнопки настройки и управления, внешная антенна, разъём mini XLR, переключатель входного сопротивления (низкоомный для микрофонов или высокоомный для линейных или гитарных сигналов). Работа от батареек AA. Диапазон рабочих частот 554-626 MHz
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
60 О | ТЦ_61.3.02.04_2_0256999007_20.10.2023 | MU-53 Однонаправленный кардиоидный головной микрофон, цвет бежевый |  |  |  | 4: шт.; 7: 23 | [17 empty] | MU-53 Однонаправленный кардиоидный головной микрофон, цвет бежевый
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
61 О | ТЦ_61.3.02.04_2_0256999007_20.10.2023 | MU-55LSP Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон, 4,5 мм. Разъём mini-jack 3,5 мм с винтовой фиксацией, цвет бежевый |  |  |  | 4: шт.; 7: 23 | [17 empty] | MU-55LSP Петличный всенаправленный конденсаторный микрофон, 4,5 мм. Разъём mini-jack 3,5 мм с винтовой фиксацией, цвет бежевый
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Всего по позиции | [32 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСНм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 13 | [15 empty] | Щиты и пульты, масса: до 50 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4066.44; 12: 52863.67 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ГЭСНм10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу |  |  |  | 4: 10 шт; 7: 46.7 | [15 empty] | Кроссировка в шкафу
|  | Объем=467 / 10 | [33 empty] | Объем=467 / 10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 810.06; 12: 37829.85 | [16 empty] | Всего по позиции
64 О | ТЦ_61.1.04.08_2_0256999007_20.10.2023 | Шкаф серверный 19", 15U |  |  |  | 4: шт.; 7: 13; 10: 112234.59; 12: 1459049.67 | [17 empty] | Шкаф серверный 19", 15U
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
65 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1296.71; 12: 2593.41 | [16 empty] | Всего по позиции
66 О | ТЦ_61.1.04.05_2_0256999007_20.10.2023 | CA6160 Cloud CA6160 6 x 160 Вт 8 Ом и 70/100В Цифровой усилитель мощности |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | CA6160 Cloud CA6160 6 x 160 Вт 8 Ом и 70/100В Цифровой усилитель мощности
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
67 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 15 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Объем=13+2 | [33 empty] | Объем=13+2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 116764.02 | [16 empty] | Всего по позиции
68 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | HS-75IW-L06PA Интерактивная панель Donview HS-75IW-L06PA Android 11 8G+128G (без OPS) |  |  |  | 4: шт.; 7: 13 | [17 empty] | HS-75IW-L06PA Интерактивная панель Donview HS-75IW-L06PA Android 11 8G+128G (без OPS)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
69 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | SA-98P Профессиональная панель Диагональ: 98", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ландшафтная |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | SA-98P Профессиональная панель Диагональ: 98", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ландшафтная
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
70 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Кронштейн "Переход" на: стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 760.52; 12: 1521.04 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ТЦ_20.2.06.05_2_0256999007_20.10.2023 | FH70A Фиксированное настенное крепление с возможностью плавной регулировки высоты для дисплеев и интерактивных панелей 50"-70" весом 40-60 кг |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | FH70A Фиксированное настенное крепление с возможностью плавной регулировки высоты для дисплеев и интерактивных панелей 50"-70" весом 40-60 кг
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
72 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1459.46; 12: 5837.85 | [16 empty] | Всего по позиции
73 О | ТЦ_61.2.04.04_2_0256999007_20.10.2023 | L 2406T Трехполосная акустическая колонна с контролируемой направленностью, частотный диапазон 100 Гц -20 кГц, номинальная мощность: 200 Вт / 8 Ом или 100V/60W, давление 126 дБ макс, 6 X 5" Нч +4 X 1" ВЧ, направленность 150°х30°, частота раздела кроссовера 2000 Гц, габариты 826 х 135 х 140 мм, вес 11,5 кг, возможность подвеса. Цвет черный. |  |  |  | 4: шт.; 7: 4 | [17 empty] | L 2406T Трехполосная акустическая колонна с контролируемой направленностью, частотный диапазон 100 Гц -20 кГц, номинальная мощность: 200 Вт / 8 Ом или 100V/60W, давление 126 дБ макс, 6 X 5" Нч +4 X 1" ВЧ, направленность 150°х30°, частота раздела кроссовера 2000 Гц, габариты 826 х 135 х 140 мм, вес 11,5 кг, возможность подвеса. Цвет черный.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
74 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  |  | 4: шт; 7: 11 | [15 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 832.85; 12: 9161.37 | [16 empty] | Всего по позиции
75 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | SW-220-TX-W Презентационный коммутатор 4K с двумя входами и функцией беспроводной трансляции |  |  |  | 4: шт.; 7: 11 | [17 empty] | SW-220-TX-W Презентационный коммутатор 4K с двумя входами и функцией беспроводной трансляции
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
76 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 11 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 8536.37 | [16 empty] | Всего по позиции
77 О | ТЦ_61.1.03.00_2_0256999007_20.10.2023 | USB-C беспроводной передатчик для Apollo и коммутаторов серии ‘W’ APO-DG1 |  |  |  | 4: шт.; 7: 11 | [17 empty] | USB-C беспроводной передатчик для Apollo и коммутаторов серии ‘W’ APO-DG1
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
78 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 15568.54 | [16 empty] | Всего по позиции
79 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | SA-86P Профессиональная панель Диагональ: 98", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ ландшафтная |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | SA-86P Профессиональная панель Диагональ: 98", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ ландшафтная
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
80 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 3 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1296.71; 12: 3890.12 | [16 empty] | Всего по позиции
81 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | 2-канальный регистратор HD и процессор потокового мультимедиа LC100 |  |  |  | 4: шт.; 7: 3 | [17 empty] | 2-канальный регистратор HD и процессор потокового мультимедиа LC100
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
82 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 31137.08 | [16 empty] | Всего по позиции
83 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | SA-65P Диагональ: 65", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ ландшафтная |  |  |  | 4: шт.; 7: 4 | [17 empty] | SA-65P Диагональ: 65", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ ландшафтная
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
84 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  |  | 4: шт; 7: 36 | [15 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 832.85; 12: 29982.62 | [16 empty] | Всего по позиции
85 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | TS-FZ215T моторизированный LCD монитор 21.5", горизонтальное сложение. |  |  |  | 4: шт.; 7: 36 | [17 empty] | TS-FZ215T моторизированный LCD монитор 21.5", горизонтальное сложение.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=537029,28/1,2 | [31 empty] | Цена=537029,28/1,2
86 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 7: 62 | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1459.47; 12: 90486.86 | [16 empty] | Всего по позиции
87 О | ТЦ_61.3.02.02_2_0256999007_20.10.2023 | RCF MQ 50C - W Потолочный 2х полосный громкоговоритель с широким углом раскрыва, 30Вт/100В, белый MQ 50C - W |  |  |  | 4: шт.; 7: 62 | [17 empty] | RCF MQ 50C - W Потолочный 2х полосный громкоговоритель с широким углом раскрыва, 30Вт/100В, белый MQ 50C - W
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
88 | ГЭСНм10-04-112-16 | Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения |  |  |  | 4: шт; 7: 7 | [15 empty] | Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12002.6; 12: 84018.22 | [16 empty] | Всего по позиции
89 О | ТЦ_61.3.05.04_2_0256999007_20.10.2023 | 71.98.0321, D-Cerno CUR Центральный блок конференц-системы со встроенным рекордером и веб-сервером |  |  |  | 4: шт.; 7: 7 | [17 empty] | 71.98.0321, D-Cerno CUR Центральный блок конференц-системы со встроенным рекордером и веб-сервером
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
90 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  |  | 4: шт; 7: 61 | [15 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
|  | Объем=54+7 | [33 empty] | Объем=54+7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 832.85; 12: 50803.85 | [16 empty] | Всего по позиции
91 О | ТЦ_61.3.05.05_2_0256999007_20.10.2023 | 71.98.0301, D-Cerno D Пульт делегата с микрофоном 30см. Подключение кабелем FTP |  |  |  | 4: шт.; 7: 54 | [17 empty] | 71.98.0301, D-Cerno D Пульт делегата с микрофоном 30см. Подключение кабелем FTP
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
92 О | ТЦ_61.3.05.05_2_0256999007_20.10.2023 | 71.98.0302, D-Cerno C Пульт председателя с микрофоном 30см. Подключение кабелем FTP |  |  |  | 4: шт.; 7: 7 | [17 empty] | 71.98.0302, D-Cerno C Пульт председателя с микрофоном 30см. Подключение кабелем FTP
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
93 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 17072.74 | [16 empty] | Всего по позиции
94 О | ТЦ_61.1.04.09_2_0256999007_20.10.2023 | EXP-SP-0104-H2 Разветвитель HDMI 1:4 4K HDR 4:4:4 60Гц со скейлером 1080p |  |  |  | 4: шт.; 7: 22; 10: 20836; 12: 458392 | [17 empty] | EXP-SP-0104-H2 Разветвитель HDMI 1:4 4K HDR 4:4:4 60Гц со скейлером 1080p
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
95 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 33 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 256880.82 | [16 empty] | Всего по позиции
96 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | HS-75IW-L06PA Интерактивная панель Donview HS-75IW-L06PA, Android 11 8G+128G (без OPS) |  |  |  | 4: шт.; 7: 33 | [17 empty] | HS-75IW-L06PA Интерактивная панель Donview HS-75IW-L06PA, Android 11 8G+128G (без OPS)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
97 | ГЭСНм11-04-007-04 | Проектор информационный с поворотной плитой |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.22 | [15 empty] | Проектор информационный с поворотной плитой
|  | Объем=22 / 100 | [33 empty] | Объем=22 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 912260.45; 12: 200697.3 | [16 empty] | Всего по позиции
98 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | Yealink RoomCast Устройство беспроводных презентаций и BYOD-конференций в переговорных комнатах. Предоставляет участникам переговоров возможность легкого вывода контента с их ноутбуков/ планшетов/ смартфонов на общий экран для совместной интерактивной работы. Подключение пользователей по технологиям: Airplay, Miracast, Google Cast |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | Yealink RoomCast Устройство беспроводных презентаций и BYOD-конференций в переговорных комнатах. Предоставляет участникам переговоров возможность легкого вывода контента с их ноутбуков/ планшетов/ смартфонов на общий экран для совместной интерактивной работы. Подключение пользователей по технологиям: Airplay, Miracast, Google Cast
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
99 | ГЭСНм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Устройство видеоконтрольное
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1698.31; 12: 37362.85 | [16 empty] | Всего по позиции
100 О | ТЦ_61.3.01.01_2_0256999007_20.10.2023 | UVC40 Интеллектуальная USB-видеокамера "все-в-одном" для небольших и средних переговорных. Встроенная аудиосистема из саундбара и 8-микрофонного массива дает возможность подключить всю систему всего одним USB-кабелем, при необходимости расширяется дополнительными микрофонами Yealink. |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | UVC40 Интеллектуальная USB-видеокамера "все-в-одном" для небольших и средних переговорных. Встроенная аудиосистема из саундбара и 8-микрофонного массива дает возможность подключить всю систему всего одним USB-кабелем, при необходимости расширяется дополнительными микрофонами Yealink.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
101 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 832.85; 12: 18322.72 | [16 empty] | Всего по позиции
102 О | ТЦ_61.3.02.04_2_0256999007_20.10.2023 | VCM35 Настольный микрофонный массив для терминалов и видеокамер Yealink |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | VCM35 Настольный микрофонный массив для терминалов и видеокамер Yealink
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
103 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 0.22 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: до 6 м
|  | Объем=22 / 100 | [33 empty] | Объем=22 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16639; 12: 3660.58 | [16 empty] | Всего по позиции
104 | ГЭСНм10-02-051-02 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 0.88 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м
|  | Объем=((10-6)*22) / 100 | [33 empty] | Объем=((10-6)*22) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1455.92; 12: 1281.21 | [16 empty] | Всего по позиции
105 | ТЦ_21.1.03.01_2_0256999007_20.10.2023 | 2L-7D10H Кабель ATEN 2L-7D10H, HDMI 1.4b, Ethernet, 10м |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | 2L-7D10H Кабель ATEN 2L-7D10H, HDMI 1.4b, Ethernet, 10м
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
106 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 14400.4 | [16 empty] | Всего по позиции
107 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | US3344I 4-портовый USB 3.1 Gen1 промышленный коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | US3344I 4-портовый USB 3.1 Gen1 промышленный коммутатор для совместного использования 4-х периферийных устройств
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
108 | ГЭСНм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Плата разного назначения с подготовкой места установки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4106.91; 12: 90351.98 | [16 empty] | Всего по позиции
109 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | RC-306 Панель управления универсальная с 6 кнопками; Поддержка PoE |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | RC-306 Панель управления универсальная с 6 кнопками; Поддержка PoE
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
110 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 14400.4 | [16 empty] | Всего по позиции
111 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | LTV-3S08G2H-P 8-портовый Ethernet-коммутатор с поддержкой PoE |  |  |  | 4: шт.; 7: 22 | [17 empty] | LTV-3S08G2H-P 8-портовый Ethernet-коммутатор с поддержкой PoE
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
112 | ГЭСНм11-04-001-06 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 2 м2 |  |  |  | 4: шт; 7: 23 | [15 empty] | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 2 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5576.92; 12: 128269.14 | [16 empty] | Всего по позиции
113 | ГЭСНм11-04-007-03 | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест |  |  |  | 4: шт; 7: 9 | [15 empty] | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89762.08; 12: 807858.74 | [16 empty] | Всего по позиции
114 О | ТЦ_62.7.01.01_2_0256999007_20.10.2023 | AET Светодиодный экран 5х5 кабинетов NX P1.5 |  |  |  | 4: шт.; 7: 9 | [17 empty] | AET Светодиодный экран 5х5 кабинетов NX P1.5
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
115 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 3880.17 | [16 empty] | Всего по позиции
116 О | ТЦ_61.3.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | DeckLink Quad HDMI Recorder Плата PCIe для параллельного захвата изображения из нескольких HDMI-источников в SD-, HD-, Ultra HD- и 4K-разрешении, а также в компьютерных форматах. |  |  |  | 4: шт.; 7: 5 | [17 empty] | DeckLink Quad HDMI Recorder Плата PCIe для параллельного захвата изображения из нескольких HDMI-источников в SD-, HD-, Ultra HD- и 4K-разрешении, а также в компьютерных форматах.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
117 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [15 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8086.83; 12: 40434.17 | [16 empty] | Всего по позиции
118 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | I540-260923 ПК NERPA LADOGA I540 MT (Intel Corei5-13400/32GB 4800MHz/500GB NVMe SSD/4TB HDD/RTX 4070 12GB//Win10Pro/ 600W/1Y/Vmix 4k |  |  |  | 4: шт.; 7: 5 | [17 empty] | I540-260923 ПК NERPA LADOGA I540 MT (Intel Corei5-13400/32GB 4800MHz/500GB NVMe SSD/4TB HDD/RTX 4070 12GB//Win10Pro/ 600W/1Y/Vmix 4k
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
119 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 8 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 62274.12 | [16 empty] | Всего по позиции
120 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | SA-43P Диагональ: 43", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ландшафтная |  |  |  | 4: шт.; 7: 8 | [17 empty] | SA-43P Диагональ: 43", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ландшафтная
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
121 | ГЭСНм11-04-001-06 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 2 м2 |  |  |  | 4: шт; 7: 21 | [15 empty] | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 2 м2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5576.92; 12: 117115.3 | [16 empty] | Всего по позиции
122 | ГЭСНм11-04-007-03 | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест | [27 empty] | Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест | bar: 4; 7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89762.06; 12: 89762.06 | [16 empty] | Всего по позиции
123 О | ТЦ_62.7.01.01_2_0256999007_20.10.2023 | AET NX P1.875 Светодиодный экран (ШхВ) 13,8м х 3,038м |  |  |  | 4: шт.; 7: 1 | [17 empty] | AET NX P1.875 Светодиодный экран (ШхВ) 13,8м х 3,038м
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
124 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.04; 12: 1552.07 | [16 empty] | Всего по позиции
125 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | XC4055 Профессиональный медиаплеер BrightSign XC4055, Разрешение видео: до 8K@60p (8-bit) |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | XC4055 Профессиональный медиаплеер BrightSign XC4055, Разрешение видео: до 8K@60p (8-bit)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
126 | ГЭСНм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 17 | [15 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7784.27; 12: 132332.53 | [16 empty] | Всего по позиции
127 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | SA-55P Диагональ: 55", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ ландшафтная |  |  |  | 4: шт.; 7: 17 | [17 empty] | SA-55P Диагональ: 55", яркость: 500 кд/м², контрастность: 4000:1, рабочее время: 24/7, тип матрицы: DLED, разрешение: 3840x2160, ориентация: портретная/ ландшафтная
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
128 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене |  |  |  | 4: шт; 7: 28 | [15 empty] | Кронштейн "Переход" на: стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 760.52; 12: 21294.51 | [16 empty] | Всего по позиции
129 | ТЦ_20.2.06.05_2_0256999007_20.10.2023 | PLB-33XL Сверхпрочное настенное наклонное крепление FIX PLB-33XL для панели 37"-70"до 75 кг. (black) |  |  |  | 4: шт.; 7: 28 | [17 empty] | PLB-33XL Сверхпрочное настенное наклонное крепление FIX PLB-33XL для панели 37"-70"до 75 кг. (black)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
130 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 10 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 7760.34 | [16 empty] | Всего по позиции
131 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | LS445 Профессиональный медиаплеер BrightSign LS445, продвинутый уровень, H.265, True 4K, HTML5 |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | LS445 Профессиональный медиаплеер BrightSign LS445, продвинутый уровень, H.265, True 4K, HTML5
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
132 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 0.1 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: до 6 м
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16639.1; 12: 1663.91 | [16 empty] | Всего по позиции
133 | ТЦ_21.1.03.01_2_0256999007_20.10.2023 | 2L-7D03H Кабель ATEN 2L-7D03H, HDMI 2.0b, Ethernet, 3 м |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | 2L-7D03H Кабель ATEN 2L-7D03H, HDMI 2.0b, Ethernet, 3 м
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
134 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [15 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8086.83; 12: 40434.17 | [16 empty] | Всего по позиции
135 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | STDNV1INT24 Мультимедийное устройство в металлическом корпусе, предназначенное для интерактивной навигации и визуализации информации. |  |  |  | 4: шт.; 7: 5 | [17 empty] | STDNV1INT24 Мультимедийное устройство в металлическом корпусе, предназначенное для интерактивной навигации и визуализации информации.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
136 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 7 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 5432.24 | [16 empty] | Всего по позиции
137 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | XT1144 Профессиональный медиаплеер BrightSign XT1144, максимальный уровень, H.265, True 4K, HTML5, PoE+, HD |  |  |  | 4: шт.; 7: 7 | [17 empty] | XT1144 Профессиональный медиаплеер BrightSign XT1144, максимальный уровень, H.265, True 4K, HTML5, PoE+, HD
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
138 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 7: 125 | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=91+34 | [33 empty] | Объем=91+34
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1459.47; 12: 182433.19 | [16 empty] | Всего по позиции
139 О | ТЦ_61.3.02.02_2_0256999007_20.10.2023 | CVS-P62TW Подвесной громкоговоритель 6,5" коаксиальный, 8 Ом < 20 Вт, 100 В, белый. |  |  |  | 4: шт.; 7: 91 | [17 empty] | CVS-P62TW Подвесной громкоговоритель 6,5" коаксиальный, 8 Ом < 20 Вт, 100 В, белый.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
140 О | ТЦ_61.3.02.02_2_0256999007_20.10.2023 | CVS-C62TW Коаксильный 6,5" потолочный громкоговоритель 8 Ом < 24 Вт, 100 В, белый |  |  |  | 4: шт.; 7: 34 | [17 empty] | CVS-C62TW Коаксильный 6,5" потолочный громкоговоритель 8 Ом < 24 Вт, 100 В, белый
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
141 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  | 4: шт; 7: 22 | [15 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=10+6+6 | [33 empty] | Объем=10+6+6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 776.03; 12: 17072.74 | [16 empty] | Всего по позиции
142 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | PCR3000RMKIII Многофункциональный источник аудиоконтента: CD/МРЗUSB/SD-плеер с FM-тюнером и Bluetooth, 20 Гц - 20 кГц, RS232, 483 х 314 х 44 мм, 4,5 кг., 220V АС. |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | PCR3000RMKIII Многофункциональный источник аудиоконтента: CD/МРЗUSB/SD-плеер с FM-тюнером и Bluetooth, 20 Гц - 20 кГц, RS232, 483 х 314 х 44 мм, 4,5 кг., 220V АС.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
143 О | ТЦ_61.1.04.05_2_0256999007_20.10.2023 | AD-702 Широкополосный одноканальный автоматический усилитель РЧ сигнала диапазона 470 ~ 850 MHz |  |  |  | 4: шт.; 7: 6 | [17 empty] | AD-702 Широкополосный одноканальный автоматический усилитель РЧ сигнала диапазона 470 ~ 850 MHz
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
144 О | ТЦ_61.1.01.01_2_0256999007_20.10.2023 | AT-70W Широкополосная многофункциональная всенаправленная антенна. Встроенный усилитель с коэффициентом усиления 0 ~ 12 дБ. Имеет разъем "TX/RX" и разъем “Только RX”. Работает как на приём, так и на передачу сигнала. Обеспечивает всенаправленную высокоэффективную передачу и дальность приема в частотном диапазоне 470 - 1000 MHz. |  |  |  | 4: шт.; 7: 6 | [17 empty] | AT-70W Широкополосная многофункциональная всенаправленная антенна. Встроенный усилитель с коэффициентом усиления 0 ~ 12 дБ. Имеет разъем "TX/RX" и разъем “Только RX”. Работает как на приём, так и на передачу сигнала. Обеспечивает всенаправленную высокоэффективную передачу и дальность приема в частотном диапазоне 470 - 1000 MHz.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
145 | ГЭСНм08-02-364-02 | Кронштейн "Переход" на: стене |  |  |  | 4: шт; 7: 6 | [15 empty] | Кронштейн "Переход" на: стене
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 760.52; 12: 4563.09 | [16 empty] | Всего по позиции
146 | ТЦ_20.2.06.05_2_0256999007_20.10.2023 | MS-90 Настенное крепление для выносных антенн AT-70W/90W/100, AT-58 |  |  |  | 4: шт.; 7: 6 | [17 empty] | MS-90 Настенное крепление для выносных антенн AT-70W/90W/100, AT-58
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
147 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 3 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.57; 12: 1963.7 | [16 empty] | Всего по позиции
148 О | ТЦ_61.1.04.09_2_0256999007_20.10.2023 | AD-708 Широкополосный 4-канальный антенный UHF сплиттер с автоматическим усилением. Оптимизирован в диапазоне частот 470 ~ 850 МГц. Выходной коэффициент усиления 1дБ. Через антенные разъёмы обеспечивается bias-питание активных антенн и усилителей РЧ сигнала. |  |  |  | 4: шт.; 7: 3 | [17 empty] | AD-708 Широкополосный 4-канальный антенный UHF сплиттер с автоматическим усилением. Оптимизирован в диапазоне частот 470 ~ 850 МГц. Выходной коэффициент усиления 1дБ. Через антенные разъёмы обеспечивается bias-питание активных антенн и усилителей РЧ сигнала.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
149 | ГЭСНм11-04-003-01 | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т |  |  |  | 4: шт; 7: 10 | [15 empty] | Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8086.84; 12: 80868.38 | [16 empty] | Всего по позиции
150 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | TSONV1PNT55 Интерактивный стол со встроенным сенсорным дисплеем, управление которым происходит при помощи касаний. Обеспечивает стабильную работу при работе с большим массивом данных, отображением сложной графики, в том числе 3D |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | TSONV1PNT55 Интерактивный стол со встроенным сенсорным дисплеем, управление которым происходит при помощи касаний. Обеспечивает стабильную работу при работе с большим массивом данных, отображением сложной графики, в том числе 3D
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
151 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | 4: шт; 7: 108 | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1459.47; 12: 157622.27 | [16 empty] | Всего по позиции
152 О | ТЦ_61.3.02.02_2_0256999007_20.10.2023 | Потолочный громкоговоритель, 8"+1", (100 В): 20-10-5-2,5 Вт, 60-20000 Гц, Max SPL 109 dB/1 м, Белый, IP 44, 80°x 80°, 88x247 мм, 1,73 кг |  |  |  | 4: шт.; 7: 108 | [17 empty] | Потолочный громкоговоритель, 8"+1", (100 В): 20-10-5-2,5 Вт, 60-20000 Гц, Max SPL 109 dB/1 м, Белый, IP 44, 80°x 80°, 88x247 мм, 1,73 кг
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
153 | ГЭСНм10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  | 4: шт; 7: 7 | [15 empty] | Плата разного назначения с подготовкой места установки
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4106.91; 12: 28748.35 | [16 empty] | Всего по позиции
154 О | ТЦ_61.3.05.00_2_0256999007_20.10.2023 | Tesira TEC-1 Tesira PoE Ethernet Control in-wall mount |  |  |  | 4: шт.; 7: 7 | [17 empty] | Tesira TEC-1 Tesira PoE Ethernet Control in-wall mount
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
155 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1296.71; 12: 2593.41 | [16 empty] | Всего по позиции
156 О | ТЦ_61.3.05.04_2_0256999007_20.10.2023 | Tesira SERVER-IO Цифровой сетевой сервер с одной DSP-2 картой, предназначен для установки плат аналоговых входов/выходов. до 12 плат входов/выходов, до 48 аудио каналов. |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | Tesira SERVER-IO Цифровой сетевой сервер с одной DSP-2 картой, предназначен для установки плат аналоговых входов/выходов. до 12 плат входов/выходов, до 48 аудио каналов.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
157 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 25 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=6+5+2+2+2+3+5+1+2+10-1-2-10 | [33 empty] | Объем=6+5+2+2+2+3+5+1+2+10-1-2-10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 16364.08 | [16 empty] | Всего по позиции
158 О | ТЦ_61.3.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Tesira SIC-4 CK плата аудио входов: 4 канала mic/line (Card Kit) |  |  |  | 4: шт.; 7: 6 | [17 empty] | Tesira SIC-4 CK плата аудио входов: 4 канала mic/line (Card Kit)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
159 О | ТЦ_61.3.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Tesira SOC-4 CK плата аудио выходов: 4 канала line (Card Kit) |  |  |  | 4: шт.; 7: 5 | [17 empty] | Tesira SOC-4 CK плата аудио выходов: 4 канала line (Card Kit)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
160 О | ТЦ_61.3.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | AVB сетевая карта с поддержкой до 420x420 аудиоканалов Tesira AVB-1 CK |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | AVB сетевая карта с поддержкой до 420x420 аудиоканалов Tesira AVB-1 CK
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
161 О | ТЦ_61.3.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Tesira DAN-1 CK Cетевая карта с поддержкой до 64x64 аудиоканалов по протоколу Dante (Card Kit) |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | Tesira DAN-1 CK Cетевая карта с поддержкой до 64x64 аудиоканалов по протоколу Dante (Card Kit)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
162 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | TesiraCONNECT TC-5D 5-портовый AVB и Dante коммутатор с РоЕ+ |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | TesiraCONNECT TC-5D 5-портовый AVB и Dante коммутатор с РоЕ+
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
163 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | SW-540-TX-W Презентационный коммутатор на 4 входа, с передатчиком HDBaseT 4K30 40м и поддержкой USB 2.0, мультивью, и беспроводной передачи |  |  |  | 4: шт.; 7: 3 | [17 empty] | SW-540-TX-W Презентационный коммутатор на 4 входа, с передатчиком HDBaseT 4K30 40м и поддержкой USB 2.0, мультивью, и беспроводной передачи
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
164 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | TesiraFORTE DAN AI Цифровой аудиопроцессор, 12 входов, 8 выходов, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U. Dante |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | TesiraFORTE DAN AI Цифровой аудиопроцессор, 12 входов, 8 выходов, 8 каналов звука по USB, OLED-дисплей, настройка и управление по Ethernet, RS-232, высота 1U. Dante
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
165 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | H3C S5170-28S-EI L2 Коммутатор Ethernet Switch with 24*10/100/ 1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |  |  |  | 4: шт.; 7: 1 | [17 empty] | H3C S5170-28S-EI L2 Коммутатор Ethernet Switch with 24*10/100/ 1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC)
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
166 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | H3C S6805-54HF L3 L3 Ethernet Switch with 48 SFP Plus Ports and 6 QSFP28 Ports. |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | H3C S6805-54HF L3 L3 Ethernet Switch with 48 SFP Plus Ports and 6 QSFP28 Ports.
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
167 О | ТЦ_61.1.03.03_2_0256999007_20.10.2023 | Fan Panel Side Exhaust Airflow H3C Fan Module |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | Fan Panel Side Exhaust Airflow H3C Fan Module
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
168 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [15 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2691.38; 12: 10765.51 | [16 empty] | Всего по позиции
169 О | ТЦ_62.4.02.04_2_0256999007_20.10.2023 | Power Panel Side Exhaust Airflow Блок питания 250W AC Power Supply Module |  |  |  | 4: шт.; 7: 4 | [17 empty] | Power Panel Side Exhaust Airflow Блок питания 250W AC Power Supply Module
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
170 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
|  | Объем=1+1 | [33 empty] | Объем=1+1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1296.71; 12: 2593.41 | [16 empty] | Всего по позиции
171 О | ТЦ_61.1.04.05_2_0256999007_20.10.2023 | C10:8X Lab.gruppen C10:8X усилитель 8-канальный. Мощность 8 x 60Вт•2Ω,125Вт•4/8/16Ω, 125Вт•70В, мост 4х125В |  |  |  | 4: шт.; 7: 1 | [17 empty] | C10:8X Lab.gruppen C10:8X усилитель 8-канальный. Мощность 8 x 60Вт•2Ω,125Вт•4/8/16Ω, 125Вт•70В, мост 4х125В
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
172 О | ТЦ_61.1.04.05_2_0256999007_20.10.2023 | CA8125 Восьмиканальный усилитель мощности по 125 Вт на канал |  |  |  | 4: шт.; 7: 1 | [17 empty] | CA8125 Восьмиканальный усилитель мощности по 125 Вт на канал
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
173 | ГЭСНм11-04-008-03 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 3 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1951.27; 12: 5853.82 | [16 empty] | Всего по позиции
174 О | ТЦ_61.1.04.05_2_0256999007_20.10.2023 | C28:4 Lab.gruppen C28:4 усилитель 4-канальный. 4х300Вт•2Ω, 700Вт•4Ω, 700Вт•8Ω, 600Вт•16Ω, 700Вт•70/100В, мост |  |  |  | 4: шт.; 7: 3 | [17 empty] | C28:4 Lab.gruppen C28:4 усилитель 4-канальный. 4х300Вт•2Ω, 700Вт•4Ω, 700Вт•8Ω, 600Вт•16Ω, 700Вт•70/100В, мост
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
179 | ГЭСНм11-06-001-02 | Щиты и пульты, масса: до 100 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [15 empty] | Щиты и пульты, масса: до 100 кг
|  | Объем=3-1 | [33 empty] | Объем=3-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5907.52; 12: 11815.04 | [16 empty] | Всего по позиции
180 О | ТЦ_61.1.04.08_2_0256999007_20.10.2023 | Шкаф серверный специализированный 42U |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | Шкаф серверный специализированный 42U
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
183 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 7: 46 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=4+13+16+15-2 | [33 empty] | Объем=4+13+16+15-2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 654.56; 12: 30109.89 | [16 empty] | Всего по позиции
184 | ТЦ_20.4.03.07_2_0256999007_20.10.2023 | Распределитель питания Верт блок розет Rem-16 с выкл., Schuko, 10 C13, вход IEC 60320 C20 16A |  |  |  | 4: шт.; 7: 2 | [17 empty] | Распределитель питания Верт блок розет Rem-16 с выкл., Schuko, 10 C13, вход IEC 60320 C20 16A
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
185 | ТЦ_20.4.03.07_2_0256999007_20.10.2023 | Блок розеток Rem-16 с амперметром, 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м. |  |  |  | 4: шт.; 7: 13 | [17 empty] | Блок розеток Rem-16 с амперметром, 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 3 м.
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
186 О | ТЦ_61.3.05.03_2_0256999007_20.10.2023 | Универсальная наборная патч-панель 1.5U 77026991 |  |  |  | 4: шт.; 7: 16 | [17 empty] | Универсальная наборная патч-панель 1.5U 77026991
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
187 О | ТЦ_61.3.05.03_2_0256999007_20.10.2023 | Оптическая патч-панель под сварку lc duplex (укомплектованная) 1u 10313003 |  |  |  | 4: шт.; 7: 15 | [17 empty] | Оптическая патч-панель под сварку lc duplex (укомплектованная) 1u 10313003
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
188 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 7.68 | [15 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
|  | Объем=768 / 100 | [33 empty] | Объем=768 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3953.25; 12: 30360.93 | [16 empty] | Всего по позиции
189 | ТЦ_22.1.02.02_2_0256999007_20.10.2023 | Экранированное модульное гнездо RJ45 КАТ.6A, 180? Keystone, Toolless 77196201 |  |  |  | 4: шт.; 7: 768 | [17 empty] | Экранированное модульное гнездо RJ45 КАТ.6A, 180? Keystone, Toolless 77196201
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
190 | ГЭСНм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  |  |  | 4: т; 7: 0.82164 | [15 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
|  | Объем=1,67*492/1000 | [33 empty] | Объем=1,67*492/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44222.17; 12: 36334.7 | [16 empty] | Всего по позиции
191 | ТЦ_20.2.07.05_2_0256999007_20.10.2023 | Лоток перфорированный 150х100 L3000 35342 |  |  |  | 4: м; 7: 492 | [17 empty] | Лоток перфорированный 150х100 L3000 35342
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
192 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 4: 100 м; 7: 49.2 | [15 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=4920 / 100 | [33 empty] | Объем=4920 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14125.88; 12: 694993.54 | [16 empty] | Всего по позиции
193 | ТЦ_24.3.03.05_2_0256999007_20.10.2023 | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный 71720 |  |  |  | 4: м; 7: 4920 | [17 empty] | Труба ПНД гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 100м, цвет чёрный 71720
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
194 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 49.2 | [15 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=4920 / 100 | [33 empty] | Объем=4920 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4104.45; 12: 201938.81 | [16 empty] | Всего по позиции
195 | ГЭСНм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 62.98 | [15 empty] | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=(11218-4920) / 100 | [33 empty] | Объем=(11218-4920) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9585.02; 12: 603664.27 | [16 empty] | Всего по позиции
196 | ГЭСНм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | 4: 100 м; 7: 37.39 | [15 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Объем=3739 / 100 | [33 empty] | Объем=3739 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12083.47; 12: 451801.04 | [16 empty] | Всего по позиции
197 | ГЭСНм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  |  | 4: 100 м; 7: 37.82 | [15 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
|  | Объем=3782 / 100 | [33 empty] | Объем=3782 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27379.37; 12: 1035487.71 | [16 empty] | Всего по позиции
198 | ТЦ_21.1.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Витая пара U/UTP кат.6A 4х2х23AWG LSZH серый LC1-C6A04-121 |  |  |  | 4: м; 7: 9596 | [17 empty] | Витая пара U/UTP кат.6A 4х2х23AWG LSZH серый LC1-C6A04-121
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
199 | ТЦ_21.1.04.06_2_0256999007_20.10.2023 | Акустический кабель 2х1,5мм CLS 215-392 |  |  |  | 4: м; 7: 3796 | [17 empty] | Акустический кабель 2х1,5мм CLS 215-392
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
200 | ТЦ_21.1.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Витая пара S/FTP кат.6A 4х2х23AWG LSZH зеленый LC1-C6A04-622 |  |  |  | 4: м; 7: 4281 | [17 empty] | Витая пара S/FTP кат.6A 4х2х23AWG LSZH зеленый LC1-C6A04-622
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
201 | ТЦ_21.1.03.01_2_0256999007_20.10.2023 | Кабель коаксиальный Radiolab RG-58 C/U Premium Low Loss |  |  |  | 4: м; 7: 824 | [17 empty] | Кабель коаксиальный Radiolab RG-58 C/U Premium Low Loss
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
202 | ТЦ_21.1.04.06_2_0256999007_20.10.2023 | Кабель для балансного моно аудио или сигналов управления (20 AWG)300 м (BC-1T-300M) BC-1T-300M |  |  |  | 4: м; 7: 242 | [17 empty] | Кабель для балансного моно аудио или сигналов управления (20 AWG)300 м (BC-1T-300M) BC-1T-300M
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
203 | ГЭСНм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 8.27 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: до 6 м
|  | Объем=(10+44+423+70+280) / 100 | [33 empty] | Объем=(10+44+423+70+280) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16639.05; 12: 137604.98 | [16 empty] | Всего по позиции
204 | ГЭСНм10-02-051-02 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м |  |  |  | 4: 100 перемычек; 7: 0.4 | [15 empty] | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м
|  | Объем=((10-6)*10) / 100 | [33 empty] | Объем=((10-6)*10) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1455.9; 12: 582.36 | [16 empty] | Всего по позиции
205 | ТЦ_21.1.03.01_2_0256999007_20.10.2023 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 10,6 м C-HM/HM-35 |  |  |  | 4: шт.; 7: 10 | [17 empty] | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 10,6 м C-HM/HM-35
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
206 | ТЦ_21.1.03.01_2_0256999007_20.10.2023 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 1,8 м C-HM/HM-6 |  |  |  | 4: шт.; 7: 467 | [17 empty] | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка), 1,8 м C-HM/HM-6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
207 | ТЦ_21.1.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Коммутационный шнур кат.6A S/FTP 2м st. 50мкд зел. PC02-C6ASL-2M-SC-HC |  |  |  | 4: шт.; 7: 280 | [17 empty] | Коммутационный шнур кат.6A S/FTP 2м st. 50мкд зел. PC02-C6ASL-2M-SC-HC
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
208 | ТЦ_21.1.04.01_2_0256999007_20.10.2023 | Кабель USB-A 2.0 вилка-вилка, 1,8 м C-USB/AA-6 |  |  |  | 4: шт.; 7: 70 | [17 empty] | Кабель USB-A 2.0 вилка-вилка, 1,8 м C-USB/AA-6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [30 empty] | (Материалы для монтажных работ)
209 | ГЭСН46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2 |  |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 1 | [15 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2
|  | Объем=100 / 100 | [33 empty] | Объем=100 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21241.36; 12: 21241.36 | [16 empty] | Всего по позиции
210 | ГЭСН46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 37.39 | [15 empty] | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=3739 / 100 | [33 empty] | Объем=3739 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18893.47; 12: 706426.98 | [16 empty] | Всего по позиции
211 | ГЭСН46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  | 4: м3; 7: 7.478 | [15 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
|  | Объем=0,002*3739 | [33 empty] | Объем=0,002*3739
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 55903.19; 12: 418044.02 | [16 empty] | Всего по позиции
212 | ГЭСНм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства |  |  |  | 4: 100 пар; 7: 9.34 | [15 empty] | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
|  | Объем=(467*2) / 100 | [33 empty] | Объем=(467*2) / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9088.37; 12: 84885.41 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 9848350.15 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [28 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
К=450,6 (см. ВЕДОМОСТЬ КАНАЛОВ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ № 2) | [37 empty] | К=450,6 (см. ВЕДОМОСТЬ КАНАЛОВ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ № 2)
Киа=370,6 каналов | [37 empty] | Киа=370,6 каналов
Кид=40 каналов | [37 empty] | Кид=40 каналов
Куа=40 каналов | [37 empty] | Куа=40 каналов
Куд=0 каналов | [37 empty] | Куд=0 каналов
Кобщ=450,6 каналов | [37 empty] | Кобщ=450,6 каналов
Фим=0,5+Каи/Киобщ*М*И Фим=0,5+0/44,4*1*1,51=0,5 | [37 empty] | Фим=0,5+Каи/Киобщ*М*И Фим=0,5+0/44,4*1*1,51=0,5
Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У Фу=1+(1,31*0+0,95*46)/90,4*1=1,48 | [37 empty] | Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У Фу=1+(1,31*0+0,95*46)/90,4*1=1,48
213 | ГЭСНп02-01-002-13 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 |  |  |  | 4: система; 7: 1 | [15 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320
|  | Фим=0,5+Каи/Киобщ*М*И Фим=0,5+0/44,4*1*1,51=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [36 empty] | Фим=0,5+Каи/Киобщ*М*И Фим=0,5+0/44,4*1*1,51=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
|  | Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У Фу=1+(1,31*0+0,95*46)/90,4*1=1,48 ОЗП=1,48; ТЗ=1,48 | [36 empty] | Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У Фу=1+(1,31*0+0,95*46)/90,4*1=1,48 ОЗП=1,48; ТЗ=1,48
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1687792.87; 12: 1687792.87 | [16 empty] | Всего по позиции
214 | ГЭСНп02-01-002-14 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-002-13 |  |  |  | 4: канал; 7: 130.6 | [15 empty] | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-002-13
|  | Объем=450,6-320 | [33 empty] | Объем=450,6-320
|  | Фим=0,5+Каи/Киобщ*М*И Фим=0,5+0/44,4*1*1,51=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [36 empty] | Фим=0,5+Каи/Киобщ*М*И Фим=0,5+0/44,4*1*1,51=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
|  | Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У Фу=1+(1,31*0+0,95*46)/90,4*1=1,48 ОЗП=1,48; ТЗ=1,48 | [36 empty] | Фу=1+(1,31*Кау+0,95*Кду)/Кобщ*У Фу=1+(1,31*0+0,95*46)/90,4*1=1,48 ОЗП=1,48; ТЗ=1,48
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4729.99; 12: 617736.36 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2305529.23 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5606230.87 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4748420.75 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 329638.98 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 97088.36 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 431082.78 | [26 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1214402.85 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 421018.51 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 35510.58 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1395.68 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 70706.89 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 436150.22 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 249620.97 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8633947.3 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3229531.18 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 294128.4 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 95692.68 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 360375.89 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3064158.49 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1590060.66 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 2305529.23 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 2305529.23 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1097871.06 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 812424.59 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 395233.58 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  |  | 12: 12153879.38 | [27 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4845509.11 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4312733.3 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2234915.21 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 2430775.88 | [28 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 14584655.26
|  | Итого с K=0,97 |  |  |  | 12: 14147115.6022
|  | Оборудование и материалы поставляются по спецификации, согласно приложению к договору | [41 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.