**Приложение №3** *«К требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,*

*реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам*

*освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденным приказом*

*Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. №1128*

|  |  |
| --- | --- |
| **Объект капитального строительства** |  |
| *Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня* | |
| *I очередь – реконструкция здания по адресу: г. Уфа ул. Заки Валиди, д. 32/2 с кадастровым номером* | |
| *02:55:010168:1102. Реконструкция* | |

*(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)*

**Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)**

|  |
| --- |
| *ООО «КАМПУС» РБ, г. Уфа, ул. Кирова, д.15, ИНН 0274969171, КПП 027401001, ОГРН 1210200051412* |

*(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)*

**Лицо, осуществляющее строительство**

|  |
| --- |
| *ООО «УРАЛКОМ» РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 44/1, этаж 2, офис 1, ИНН 0276158651, КПП 027401001,* |
| *тел.+7(347)224-94-94* |

*(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)*

**Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации**

|  |
| --- |
| *ООО «Архитектурное бюро», РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, д.78, ИНН 0278192217,* |
| *КПП 027401001, ОГРН 1120280037613* |

*(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)*

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

№ ***3-КР-Б***"19" сентября 2023 г.

 *(дата составления акта)*

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)

|  |
| --- |
| ***Заместитель директора ООО «Кампус» Мухамедьянов Р.Р. Приказ №6 от 19.04.2023г.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)*

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

|  |
| --- |
| ***Инженер производственного отдела КПРБ «РУКС» Ишмухаметов А.И.*** |
| ***Приказ №17 от 07.09.2023г, С-02-133513.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)*

Представитель лица, осуществляющего строительство:

|  |
| --- |
| ***Начальник строительного участка ООО «Уралком» Аюпов С.Ф. Приказ №4 от 26.04.2023г.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)*

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

|  |
| --- |
| ***Организатор выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов*** |
| ***капитального строительства ООО «Уралком» Кильмаматов Э.Р.*** |
| ***Приказ №6 от 03.07.2023г, С-02-077097.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)*

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

|  |
| --- |
| ***Главный инженер проекта ООО «Архитектурное бюро» Голощапов А.Е. Приказ №02/22 от 21.02.2022г.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)*

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

|  |
| --- |
| ***Производитель работ ООО «Уралком» Орлов К.В. Приказ №11 от 24.04.2023г.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)*

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

|  |
| --- |
| ***Руководитель группы строительного контроля ООО «Уралком» Базяев А.И.*** |
| ***Приказ №5 от 02.05.2023г.*** |

*(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)*

|  |  |
| --- | --- |
| произвели осмотр работ, выполненных | ***ООО «Уралком»*** |

*(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)*

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

|  |
| --- |
| ***Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции балкона 14-го этажа здания*** |
| ***в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680. S=345,73 м2*** |

*(наименование скрытых работ)*

2. Работы выполнены по проектной документации

|  |
| --- |
| ***К-1-Р-КР. ООО «Архитектурное Бюро». ГИП Голощапов А.Е.*** |

*(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)*

3. При выполнении работ применены

|  |
| --- |
| ***Гидроизоляционный материал «Техноэласт ЭКП ПламяСтоп», АоРПИ №77-АВК от 15.08.2023г.*** |

*(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)*

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым требованиям:

|  |
| --- |
| ***Исполнительная схема №3-КР-Б: Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции*** |
| ***балкона 14-го этажа* *здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680 от 19.09.2023г.*** |

*(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Даты: | начала работ | « | ***16*** | *»* | ***сентября*** |  | 2023 | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | окончания работ | « | ***19*** | *»* | ***сентября*** |  | 2023 | г. |

6. Работы выполнены в соответствии с

|  |
| --- |
| ***К-1-Р-КР; СП 17.13330.2012 «Кровли».*** |

*(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)*

7. Разрешается производство последующих работ

|  |
| --- |
| ***Монтаж водосточных воронок балкона 14-го этажа здания в осях 1-6/А-Е отм. +47.680*** |

*(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)*

|  |  |
| --- | --- |
| Дополнительные сведения | *----* |

Акт составлен в  экземплярах.

Приложения:

|  |
| --- |
| ***Исполнительная схема №3-КР-Б: Устройство второго слоя и примыканий рулонной гидроизоляции*** |
| ***балкона 14-го этажа* *здания в осях 1-6/А-Е на отм. +47.680 от 19.09.2023г.*** |
| ***АоРПИ №77-АВК от 15.08.2023г.*** |

*(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)*

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)

|  |
| --- |
| ***Мухамедьянов Р.Р*.** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля

|  |
| --- |
| ***Ишмухаметов А.И.*** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель лица, осуществляющего строительство

|  |
| --- |
| ***Аюпов С.Ф.*** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

|  |
| --- |
| ***Кильмаматов Э.Р.*** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

|  |
| --- |
| ***Голощапов А.Е.*** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

|  |
| --- |
| ***Орлов К.В.*** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*

Представители иных лиц

|  |
| --- |
| ***Базяев А.И.*** |

*(фамилия, инициалы, подпись)*