# ЖУРНАЛ ВХОДНОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ №2

Наименование объекта \_«Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно - образовательного центра мирового уровня. I очередь - реконструкция здания по адресу: г. Уфа ул. Заки Валиди д. 32/2»

Адрес объекта г. Уфа ул. Заки Валиди д. 32/2

Наименование строительной организации ООО «УРАЛКОМ»

Начат 28.07.2023 г.

Окончен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА**

1. Входной контроль - это проверка соответствия поступления на строительные площадки и склады материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям ГОСТ и ТУ.

2. Ведение журнала обязательно на каждом объекте строительства.

3. Входной контроль качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку и склад осуществляется линейными ИТР, закрепленными за данным объектом.

4. В журнале указывается наименование и количество поступивших на объект основных строительных материалов, изделий и конструкций, номер товарно-транспортных накладных, поставщиков, сведения о дефектах.

5. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов я других сопроводительных документов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата доставки | Наименование материалов и конструкций | Кол-во | Поставщик | Наименование и номер сопроводительного документа (сертификаты, декларации, паспорта качества) | Вид контроля (визуальный, инструментальный, лабораторный) | Результат контроля | Подпись лица, осуществляющего контроль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 28.07.2023 | Бетон В30 (М400) | 21 м3 | **ООО «ЖБЗ»** 450061, Ремп. Башкортастан, г. Уфа, ул. Интернациональная, дом. №105, корпус 1 | Документ о качестве бетонной смеси№ 5620 | Визуальный | № 1-АВК | Орлов К.В. |
| 2 | 28.07.2023 | Анкер-шпилька HAS M16x137 40/25/ | 1000 шт. | **АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»** 141402, Московская область,г. Химки, ул. Ленинградская, ком. 15.26, стр.25 | Сертификат соответствия  №0007212  с 18.01.2021 по 17.01.2024 | Визуальный | № 2-АВК | Орлов К.В. |
| 3 | 29.07.2023 | Электроды УОННИ 13/55 d=4,0 ESAB | 60 кг | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | Сертификат испытаний № 076-5540/23 от 19.02.2023 | Визуальный | № 3-АВК | Орлов К.В. |
| 4 | 29.07.2023 | Электроды УОННИ 13/55 d=3,0 ESAB | 63 кг | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | Сертификат испытаний № 147-5530/23 от 10.04.2023 | Визуальный | № 4-АВК | Орлов К.В. |
| 5 | 29.07.2023 | Арматура Ø16мм AIII A500C г/к ГОСТ 5781-82 длина 11,70м. | 0,710тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 2752 от 04.03.2023 | Визуальный | № 5-АВК | Орлов К.В. |
| 6 | 29.07.2023 | Арматура Ø8мм AIII ГОСТ 5781-82 | 0,010тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 2286-03 от 07.01.2023 | Визуальный | № 6-АВК | Орлов К.В. |
| 7 | 29.07.2023 | Арматура Ø20мм AIII ГОСТ 5781-82 | 0,037тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 8683-8181 | Визуальный | № 7-АВК | Орлов К.В. |
| 8 | 29.07.2023 | Лист Г/К 8 1,5м 6м. ст3пс5/сп5 14637 1,5х6м | 3,490т. | **АО «Сталепромышленная компания»** 620066, Свердловская обл., город Екатеринбург, ул. Академическая, д. 18, офис 430**ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 4010136107 | Визуальный | № 8-АВК | Орлов К.В. |
| 9 | 31.07.2023 | Электроды УОНИИ-13/55 d=3,0 ESAB | 103,500кг | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | Сертификат испытаний № 147-5530/23 от 10.04.2023 | Визуальный | № 9-АВК | Орлов К.В. |
| 10 | 31.07.2023 | Грунтовка ГФ-021 серая 20кг. “FORMULA Q8” Рост.обл. | 10 шт. | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | Паспорт РПБ № 88753520.20.57738  от 25.07.2019  до 25.072024 | Визуальный | № 10-АВК | Орлов К.В. |
| 11 | 31.07.2023 | Лист гипсокартонный KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 652 л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № 216 | Визуальный | № 11-АВК | Орлов К.В. |
| 12 | 31.07.2023 | КНАУФ Лента уплотнительная Дихтунгсбанд 95мм (30м)/6 шт. | 40 рул. | **ООО ГК «АльфаСтройМонтаж»** 450095, Респ. Башкортастан ул. Центральная дом №23, оф. 301 | Паспорт качества №001  от 28.06.2023г. | Визуальный | № 12-АВК | Орлов К.В. |
| 13 | 01.08.2023 | Пластина 10х80х325 | 8 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 120-44609 | Визуальный | № 13-АВК | Орлов К.В. |
| 14 | 01.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный М-125  КР-р-по 250х120х65/1 НФ/12т/2,0/25/ГОСТ 530-2012 | 5 544 шт | **ООО «БСК»** 453400,г. Давлеканово, ул. М.Гафури, д.10 | Документ о качестве № 195 | Визуальный | № 14-АВК | Орлов К.В. |
| 15 | 01.08.2023 | Сталь угловая (уголок горячекатаный)  75х75х8  ГОСТ 8509-93 | 0,444тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 130-19658 | Визуальный | № 15-АВК | Орлов К.В. |
| 16 | 01.08.2023 | Арматура Ø 18 AIII ГОСТ 5781-82 | 0,775тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества№ 130-19658 | Визуальный | № 16-АВК | Орлов К.В. |
| 17 | 02.08.2023 | Краска универсальная (для внутр. И наружных работ) Gross’ art PROFI база С, RAL 9005, 11кг (72шт./пал) | 87 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 | Визуальный | № 17-АВК | Орлов К.В. |
| 18 | 03.08.2023 | Полоса 8х100 ГОСТ 103-2006 ст3сп длина 5,85-6м | 0,410тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 120-44609 | Визуальный | № 18-АВК | Орлов К.В. |
| 18/1 | 03.08.2023 | Профиль ПП 60х27х3000 толщ.0,55мм СПК | 500шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 |  | Визуальный | готово | Орлов К.В. |
| 18/2 | 03.08.2023 | Профиль потолочный направляющий ПН 28х27х3000 толщ. 0,55мм СПК | 1200шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | готово | Орлов К.В. |
| 19 | 03.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125  КР-р-по 250х120х65/1 НФ/12т/2,0/25/ГОСТ 530-2012 | 5 544 шт. | **ООО «БашСтройКирпич»** Россия, 453400,Р.Б. г.Давлеканово, ул. Ленина, 60, тел.: 34768 23968 | Документ о качестве №190 | Визуальный | № 19-АВК | Орлов К.В. |
| 20 | 03.08.2023 | Лента уплотнительная KNAUF Дихтунгсбанд, 95ммх30м  (Acustic Group) | 60шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества №001 | Визуальный | № 20-АВК | Орлов К.В. |
| 21 | 03.08.2023 | Сталь угловая 100х100х8 ГОСТ 8509-93 | 2,875тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 23002238 от 31.01.2023 | Визуальный | № 21-АВК | Орлов К.В. |
| 22 | 04.08.2023 | Анкер-шпилька HAS M16x137 40/25/- | 1500 шт. | **АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»** 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, ком. 15.26, стр.25 | Сертификат соответствия № POСС PL.HB61.H18681  №0007212 | Визуальный | № 22-АВК | Орлов К.В. |
| 23 | 04.08.2023 | Анкер химический (эпоксидная смола) ITH 585 EPOXE | 4 шт. | **ООО "КОНСТРУКТИВ"** 450099, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Баязита Бикбая, д.№24, корпус 2, квартира 78 | Паспорт № 128 | Визуальный | № 23-АВК | Орлов К.В. |
| 24 | 04.08.2023 | Профиль ПС KNAUF 75х50х3000 (8 шт./уп.; 96шт./пал.) | 3 744 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № 381 от 16.07.2023 | Визуальный | № 24-АВК | Орлов К.В. |
| 25 | 04.08.2023 | Профиль ПС KNAUF 75х40х3000 (8 шт./уп.; 120шт./пал.) | 2 280 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № 383 от 17.07.2023 | Визуальный | № 25-АВК | Орлов К.В. |
| 26 | 04.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125  КР-р-по 250х120х65/1 НФ/\_\_\_/2,0/25/ГОСТ 530-2012 | 6,300 кг. | **ООО «Ленгазстрой»** Россия, 453400, ул.Ленина,60 тел.: 94768 2 39 68  **ООО «БСК»** 453400, г. Давлеканово, ул. М.Гафури, д. 1 | Документ о качестве № 202 | Визуальный | № 26-АВК | Орлов К.В. |
| 27 | 04.08.2023 | Полоса 10х100 L=2500 | 22 шт | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 120-44609 | Визуальный | № 27-АВК | Орлов К.В. |
| 28 | 04.08.2023 | Полоса 25х300 L=3000 | 2 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 108-19683 | Визуальный | № 28-АВК | Орлов К.В. |
| 29 | 04.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП (1х10м) | 3000м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 1088 от 29.04.2023 | Визуальный | № 29-АВК | Орлов К.В. |
| 30 | 04.08.2023 | Пластина 10х80х325 | 8 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № 120-44609 | Визуальный | № 30-АВК | Орлов К.В. |
| 31 | 04.08.2023 | Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1, ведро 20л./16кг. | 72шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 758 | Визуальный | № 31-АВК | Орлов К.В. |
| 32 | 05.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125  КР-р-по 250х120х65/1 НФ/12т/2,0/25/ГОСТ 530-2012 | 6 300шт. | **ООО «Ленгазстрой»** Россия, 453400, ул.Ленина,60 тел.: 94768 2 39 68  **ООО «БСК»** 453400,г. Давлеканово, ул. М. Гафури, д.10 | Документ о качестве № 199 | Визуальный | № 32-АВК | Орлов К.В. |
| 33 | 05.08.2023 | ГКЛ KNAUF 2500х1200х12,5мм  (48л/пал жд)/(56л/пал авто) | 652 л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шефская, дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный | № 33-АВК | Орлов К.В. |
| 34 | 05.08.2023 | ГКЛ KNAUF 2500х1200х12,5мм  (48л/пал жд)/(56л/пал авто) | 224 л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № 226 от 14.07.2023 | Визуальный | № 34-АВК | Орлов К.В. |
| 35 | 05.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125  КР-р-по 250х120х65/1 НФ/12т/2,0/25/ГОСТ 530-2012 | 6 300 шт. | **ООО «Ленгазстрой»** Россия, 453400,ул.Ленина,60 тел.: 94768 2 39 68  **ООО «БСК»** 453400,г. Давлеканово, ул. М.Гафури, д.10 | Документ о качестве № 199 | Визуальный | № 35-АВК | Орлов К.В. |
| 36 | 05.08.2023 | Профиль ПС KNAUF арматурный  75х50х3000 | 400 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Сертификат качества № 130-9128 | Визуальный | № 36-АВК | Орлов К.В. |
| 37 | 05.08.2023 | Профиль ПН KNAUF арматурный  75х40х3000 | 500 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Сертификат качества № 130-9128 | Визуальный | № 37-АВК | Орлов К.В. |
| 38 | 07.08.2023 | Профиль ПН KNAUF арматурный  100х40х3000 (8шт/уп; 80шт/пал) | 100 шт | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Сертификат качества № 130-9128 | Визуальный | № 38-АВК | Орлов К.В. |
| 39 | 07.08.2023 | Профиль ПН KNAUF арматурный  100х50х3000  (8шт/уп; 64шт/пал) | 100 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № 306 | Визуальный | № 39-АВК | Орлов К.В. |
| 40 | 07.08.2023 | Краска универсальная (для внутренних и наружных работ) Gross’art PROFI база С, RAL 9005. 11кг (72шт/пал) | 86 шт | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № ТУ 20.30.11-002-88624257-2017 | Визуальный | № 40-АВК | Орлов К.В. |
| 41 | 07.08.2023 | Профиль стоечный ПН KNAUF  75х50х3000 | 3 072 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества №379 | Визуальный | № 41-АВК | Орлов К.В. |
| 42 | 08.08.2023 | Профиль направляющий ПН  75х40х3000 KNAUF | 1 560 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества№ №383 | Визуальный | № 42-АВК | Орлов К.В. |
| 43 | 08.08.2023 | Полоса 8\*100 ГОСТ 103-2006 ст3сп длина 5,85-6 м | 2,400 тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат № 90843 | Визуальный | № 43-АВК | Орлов К.В. |
| 44 | 08.08.2023 | Техническая изоляция Техно Плита ОЗБ 80 1200х600х50 (0,216м3/уп) | 200,448  м3 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 3 304 от 19.07.2023 | Визуальный | № 45-АВК | Орлов К.В. |
| 45 | 08.08.2023 | Грунтовка-концентрат для внутренних работ PLITONIT Грун 1, 5:1 морозостойкая, 10л | 8 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Свидетельство  №0423620 от 26.05.2021 | Визуальный | № 45-АВК | Орлов К.В. |
| 46 | 10.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125  КР-р-по 250х120х65/1 НФ/12т/2,0/25/ГОСТ 530-2012 | 6 300шт. | **ООО «Ленгазстрой»** Россия, 453400, ул.Ленина,60 тел.: 94768 2 39 68  **ООО «БСК»** 453400,г. Давлеканово, ул. М.Гафури, д.10 | Документ о качестве № 199 | Визуальный | № 46-АВК | Орлов К.В. |
| 47 | 10.08.2023 | Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01, ведро 20л/16кг | 50шт | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 758 | Визуальный | № 47-АВК | Орлов К.В. |
| 48 | 10.08.2023 | Техно НИКОЛЬ Мастика кровельная №21 ТЕХНОМАСТ, 20кг | 3 шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № ТУ 5775-063-72746455-2012 с изм.1 | Визуальный | № 48-АВК | Орлов К.В. |
| 49 | 10.08.2023 | ГИПРОК Стандарт Профиль направляющий ПН 100х40 (3м) | 720шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Республика Башкортастан г.Уфа ул. Тамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 62 от 08.08.2023 | Визуальный | № 49-АВК | Орлов К.В. |
| 50 | 10.08.2023 | ГИПРОК Стандарт Профиль стоечный ПН 100х50 (3м) | 600шт | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Республика Башкортастан г.Уфа ул. Тамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 58 от 25.07.2023 | Визуальный | № 50-АВК | Орлов К.В. |
| 51 | 11.08.2023 | Трубы профильные, стальные электросварные прямоугольные 40х20х1,5 ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 | 1,179 тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № ГКД12/ФИЛ291122003 | Визуальный | № 51-АВК | Орлов К.В. |
| 52 | 11.08.2023 | Смесь сухая универсальная М-150 (25кг) | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Республика Башкортастан г.Уфа ул. Тамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт о качестве№ 215  от 01.07.2023 | Визуальный | № 52-АВК | Орлов К.В. |
| 53 | 11.08.2023 | Allure краска интерьерная база С 16,2л/23кг | 60 шт. | **ООО «БЕРГАУФ Стерлитамак»** 453100,Башкортастан Респ, г. Стерлитамак, ул. Короленко, дом №2 | Паспорт качества №БС000001481  От 02.07.2023 | Визуальный | № 53-АВК | Орлов К.В. |
| 56 | 11.08.2023 | Триплекс акустический Саундлайн – dB, 1200х1200х16,5 мм (1,44м2) | 6300 шт. | **ООО «ТД Акустик Групп»** 142029, Московская обл. г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая,стр.8 помещ.1, этаж 1, тел.: 8 495 223 72 52. | Паспорт качества № 117 от 26.07.2023 | Визуальный | № 56-АВК | Орлов К.В. |
| 57 | 11.08.2023 | Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO 1200х600х20/0,288 | 2,592 м3 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № Уч 6 593/1/1 | Визуальный | № 57-АВК | Орлов К.В |
| 58 | 13.08.2023 | Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ № 01, ведро 20л.16кг | 26шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 758 от 20.06.2023г. | Визуальный | № 58-АВК | Орлов К.В |
| 59 | 13.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭКП (1х10м) | 1700м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 32364 от 11.06.2023г. | Визуальный | № 59-АВК | Орлов К.В. |
| 60 | 13.08.2023 | BASWOOL Фасад 120 (1200х600х100) 3л/0,216м3/2,16м2/6,912м3 | 47 упак. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом № 15, корпус 1, офис 18 | Паспорт качества № 001 от 28.07.2023г. | Визуальный | 60-АВК | Орлов К.В. |
| 61 | 13.08.2023 | Сетка кладочная 100х100х4 (2000х3000) | 284 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат соответствия № РОСС СДС.РПТ.РФ.1084 от 25.06.2022г. | Визуальный | 61-АВК | Орлов К.В. |
| 62 | 13.08.2023 | Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO 1200х600х20/0,288 | 2,592 м3 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № Уч 6 593/1/1 от 16.07.2023г. | Визуальный | 62-АВК | Орлов К.В. |
| 63 | 13.08.2023 | Allure краска интерьерная полиакриловая BERGAUF ALLURE, глубокоматовая, база С 16,2л/23кг | 37 шт. | **ООО «БЕРГАУФ Стерлитамак»** 453100,Башкортастан Респ, г. Стерлитамак, ул. Короленко, дом №2 | Паспорт качества №БС000001475  От 01.07.2023 | Визуальный | 63-АВК | Орлов К.В. |
| 64 | 14.08.2023 | Краска интерьерная полиакриловая BERGAUF ALLURE, глубокоматовая, база С 16,2л/23кг | 60 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества № БС000001481 от 02.07.2023 | Визуальный | 64-АВК | Орлов К.В. |
| 65 | 14.08.2023 | Грунтовка ГФ-021  SPECTRUM серый 30кг | 3шт. | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | Паспорт безопасности химической продукции РПБ№88753520.20.57738 | Визуальный | 65-АВК | Орлов К.В. |
| 66 | 14.08.2023 | Электроды УОНИИ-13/55 d=3,0 ESAB | 69 кг. | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | НАКС СВИДЕТЕЛЬСТВО № АЦСМ-48-01672 | Визуальный | 66-АВК | Орлов К.В. |
| 67 | 14.08.2023 | Электроды УОНИИ-13/55 d=4,0 (6кг) ESAB | 71,500кг | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | НАКС СВИДЕТЕЛЬСТВО № АЦСМ-48-01672  Сертификат испытаний № 076-5540/23 от 19.02.2023 | Визуальный | 67-АВК | Орлов К.В. |
| 68 | 14.08.2023 | Пластина 10х200х200 | 3 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 68-АВК | Орлов К.В. |
| 69 | 14.08.2023 | Труба профильная 100х100х6,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 12,0м | 0,827тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | *У Антона запросила* | Визуальный | 69-АВК | Орлов К.В. |
| 70 | 14.08.2023 | Сталь угловая 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | 0,048тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029)ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат соответствия №2023649368 | Визуальный | 70-АВК | Орлов К.В. |
| 71 | 14.08.2023 | Пеноплекс Комфорт (30х585х1185) 13пл/0,2704м3/9м2 | 16 упак. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом № 15, корпус 1, офис 18 | *Антон сказал: - не надо Павловка* | Визуальный | 71-АВК | Орлов К.В. |
| 72 | 14.08.2023 | Технониколь XPS CARBON ECO (50x580x1180) 0.27376 м3 | 77 упак. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом № 15, корпус 1, офис 18 | *Антон сказал: - не надо Павловка* | Визуальный | 72-АВК | Орлов К.В. |
| 73 | 14.08.2023 | Пеноплэкс Комфорт (30х585х1185) 13пл/0,2704м3/9м2 | 13 упак. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом № 15, корпус 1, офис 18 | *Антон сказал: - не надо Павловка* | Визуальный | 73-АВК | Орлов К.В. |
| 74 | 14.08.2023 | Пеноплэкс Комфорт (30х585х1185) 13пл/0,2704м3/9м2 | 4упак. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом № 15, корпус 1, офис 18 | *Антон сказал: - не надо Павловка* | Визуальный | 74-АВК | Орлов К.В. |
| 75 | 15.08.2023 | Керамогранит 600х1200 SKALA белый К-2201/MR | 1 632,960 м2 | **ООО ТД «Урал-К»** 620135, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Стачек, дом №70, офис 294 | Паспорт качества № К-2201 MR м51 к 4 | Визуальный | 75-АВК | Орлов К.В. |
| 76 | 15.08.2023 | ГКЛВ KNAUF тип Н2 влагостойкий 2500х1200х12,5мм (48л/пал ж/д) | 672 л. | **ООО «УралИнтереьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный | 76-АВК | Орлов К.В. |
| 77 | 15.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭКП Пламя Стоп (1х10м) | 1500м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт соответствия № 6016 | Визуальный | 77-АВК | Орлов К.В. |
| 78 | 15.08.2023 | Плитка керамическая (керамогранит) глазурованные, полированные и не полированные ГОСТ 13996-2019  600х1200х10 | 6 300 шт. | **ООО ТД "УРАЛ - К"** 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 70, кв. 294, ОГРН **1056604859222; ИНН 6673129305; КПП 668601001; ОКПО 77923749.** | Паспорт качества, партия № 53913 от 28.06.2023 | Визуальный | 78-АВК | Орлов К.В. |
| 79 | 15.08.2023 | Электроды УОНИИ-13/55 d=4,0 (6кг) ESAB | 102 кг | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | НАКС СВИДЕТЕЛЬСТВО № АЦСМ-48-01672 | Визуальный | 79-АВК | Орлов К.В. |
| 80 | 15.08.2023 | Электроды УОНИИ-13/55 d=3,0 (6кг) ESAB | 103,500кг | **ООО "АЙСБЕРГ"** [450068, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Орджоникидзе, д. 20, к. 1](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450068,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%B4.%2020,%20%D0%BA.%201) | НАКС СВИДЕТЕЛЬСТВО № АЦСМ-48-01672 | Визуальный | 80-АВК | Орлов К.В. |
| 80/1 | 15.08.2023 | Полоса 6х60 ст3/сп сп 6,000 6м | 0,170т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат № 93046 от 23.08.2022 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 81 | 16.08.2023 | ГКЛ KNAUF 2500х1200х12,5мм (48л/пал жд)/(56л/пал авто) | 672 л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 | Паспорт качества№ 230 ОТ 18.07.2023 | Визуальный | 81-АВК | Орлов К.В. |
| 82 | 16.08.2023 | Лента звукоизолирующая Вибростек-Вайт 150, 4мм (рулон 0,15х30м) | 200 рул. | **«ТД Акустик Групп»** г. Уфа, ул. Революционная, 221 (офис 212,этаж2), тел.:+7 (347) 258-80-94 | Паспорт качества № 001 от 28.06.2023 | Визуальный | 82-АВК | Орлов К.В. |
| 83 | 16.08.2023 | Герметик вибро-акустический Вибросил, 290 мл. | 700 шт. | **«ТД Акустик Групп»** г. Уфа, ул. Революционная, 221 (офис 212,этаж2), тел.:+7 (347) 258-80-94 | Паспорт качества № 007 от 01.06.2023 | Визуальный | 83-АВК | Орлов К.В. |
| 84 | 16.08.2023 | Пластина 3х250х1040 | 28 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029)ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Паспорт качества№ 1500 | Визуальный | 84-АВК | Орлов К.В. |
| 85 | 16.08.2023 | Пластина 3х1150х250 | 15 шт. |  | *У Антона запросила* | Визуальный | 85-АВК | Орлов К.В. |
| 86 | 17.08.2023 | Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты BASWOOL ЛАЙТ 35 (нг) 1200х600х50 | 41,472м3 | **ООО «АГИДЕЛЬ»** 453430, Респ. Башкортастан, Благовещенский р-н, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, дом №74 тел.: +7 347 226 88 18 | Паспорт №  02023001196 от 20.06.2023 | Визуальный | 86-АВК | Орлов К.В. |
| 87 | 17.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП (1х10м) | 5000м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 1088 от 29.04.2023 | Визуальный | 87-АВК | Орлов К.В. |
| 88 | 17.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭКП сланец серый (1х10м) | 5000м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 32 364 от 11.06.2023г. | Визуальный | 88-АВК | Орлов К.В. |
| 89 | 17.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт Барьер Лайт (1х20м) | 3000 м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества №230 от 29.06.203г. | Визуальный | 89-АВК | Орлов К.В. |
| 90 | 17.08.2023 | Шайба тарельчатая оцинк, 0,5мм (250шт.) | 250 шт. | **ООО «Айсберг»** 450068, Респ. Башкортастан, г.Уфа, Ордженикидзе, дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт изделия № 219 от 29.06.2023 | Визуальный | 90-АВК | Орлов К.В. |
| 91 | 18.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭКП Пламя Стоп сланец серый (1х10м) | 1250 м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт соответствия  № 6016 от 13.07.2023г. | Визуальный | 91-АВК | Орлов К.В. |
| 92 | 18.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП (1х10) | 400м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 1 088 от 29.04.2023г. | Визуальный | 92-АВК | Орлов К.В. |
| 93 | 18.08.2023 | Трубы хризотилцементные БНТ 150х320 ГОСТ 31416-2009 | 5шт. | **ООО «Асбестоцемент-Уфа»** 450043,Респ.Башкортастан, г. Уфа, ул. Транспортная, д.38, кв.29 | *Антон сказал: - не надо Павловка* | Визуальный | 93-АВК | Орлов К.В. |
| 94 | 18.08.2023 | Труба Ø325х6,0 ГОСТ 10705-80 | 0,600 тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 94-АВК | Орлов К.В. |
| 95 | 18.08.2023 | Полоса 10х100 L=3000 | 12 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | Сертификат качества № 94581 | Визуальный | 95-АВК | Орлов К.В. |
| 96 | 18.08.2023 | Полоса 10х400х460 | 6 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 96-АВК | Орлов К.В. |
| 97 | 18.08.2023 | Полоса 16х400х500 | 3 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | *У Антона запросила* | Визуальный | 97-АВК | Орлов К.В. |
| 98 | 19.08.2023 | Полоса 10х350х350 | 6 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 98-АВК | Орлов К.В. |
| 99 | 19.08.2023 | Полоса 10х300х370 | 4 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 99-АВК | Орлов К.В. |
| 100 | 19.08.2023 | Полоса 10х140х250 | 8 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 100-АВК | Орлов К.В. |
| 101 | 19.08.2023 | Полоса 10х500х500 | 3 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760 | Сертификат качества № 22-01565 | Визуальный | 101-АВК | Орлов К.В. |
| 102 | 19.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125 | 6 300 шт. | **ООО «БСК»** 453400,г. Давлеканово, ул. М.Гафури, д.10 | Документ о качестве № 209 от 04.07.202 | Визуальный | 102-АВК | Орлов К.В. |
| 103 | 19.08.2023 | Керамогранит KERRANOVA SKALA K-2201/MR/600[1200[10/S1 | 816.480 м2 | **ООО ТД "УРАЛ - К"** 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 70, кв. 294, ОГРН **1056604859222; ИНН 6673129305; КПП 668601001; ОКПО 77923749.** | Паспорт качества № 53987 | Визуальный | 103-АВК | Орлов К.В. |
| 104 | 19.08.2023 | ГСП А ПЛУК 12,5/1200/2500 (56) | 2 016м2 | **ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»** 454081, Российская Федерация, Респ. Башкортастан г. Челябинск, ул. Валдайская, д.15 к. В | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный | 104-АВК | Орлов К.В. |
| 105 | 20.08.2023 | Праймеры битумные ТЕХНОНИКОЛЬ №1, ведро 20л./16кг. | 12 шт. | ООО ГК «ВУЛКАН» 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Сертификат соответствия № 009271 | Визуальный | 105-АВК | Орлов К.В. |
| 106 | 20.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП (1х10м) | 2 000 м2 | ООО ГК «ВУЛКАН» 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 1088 от 29.04.2023 | Визуальный | 106-АВК | Орлов К.В. |
| 107 | 20.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП сланец серый (1х10м) | 1 900 м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Сертификат соответствия № 0009205 | Визуальный | 107-АВК | Орлов К.В. |
| 108 | 20.08.2023 | Техническая изоляция Техно Плита ОЗБ 80 1200х500х50 (0,216м3/уп.) | 27,648м3 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Сертификат соответствия № 0009181 | Визуальный | 108-АВК | Орлов К.В. |
| 109 | 20.08.2023 | Техническая изоляция Техно Плита ОЗБ 80 1200х500х50 (0,216м3/уп.) | 13,824м3 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 3 304 от 19.07.2023 | Визуальный | 109-АВК | Орлов К.В. |
| 110 | 20.08.2023 | Техническая изоляция Техно Плита ОЗБ 110 1200х600х50 (0,216м3/уп.) | 76,032м3 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 4 470 | Визуальный | 110-АВК | Орлов К.В. |
| 111 | 28.07.2023 | ПЛИТОНИТ Universal-20 ровнитель БТ, самовыравнивающийся, от 2 до 80 мм (20кг)/48 шт./п. | 84 шт. | **ООО ГК «СтройЛенд»** 450018, Респ. Башкортастан, г. Уфа, ул. Космодемьянской, дом №100/1Ц, оф.10 | Документ о качестве № ТУ 5745-142-51552155-2012, изм.№7 | Визуальный | 111-АВК | Орлов К.В. |
| 112 | 20.08.2023 | Анкер болт 12х140 | 200 шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат соответствия № 0007212 с 18.01.2021 по 17.01.2024 | Визуальный | 112-АВК | Орлов К.В. |
| 113 | 21.08.2023 | Шуманет-СК Neo стеклоплита 1250х600х50, в упаковке 10шт. / 7,5м2/0,375м3 | 300 упак. | **ООО «ТД Акустик Групп»** 142029, Московская обл. г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая,стр.8 помещ.1, этаж 1, тел.: 8 495 223 72 52. | Паспорт качества № 130 от 19.07.2023 | Визуальный | 113-АВК | Орлов К.В. |
| 114 | 21.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт Барьер Лайт (1х20м) | 1 700 м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Сертификат соответствия № 0009281 с 12.12.2022 по 11.12.2025 | Визуальный | 114-АВК | Орлов К.В. |
| 115 | 21.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП сланец серый (1х10м) | 600 м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 6016 от 13.07.2023 | Визуальный | 115-АВК | Орлов К.В. |
| 116 | 21.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт ЭПП (1х10м) | 2 000 м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 1088 от 29.04.2023 | Визуальный | 116-АВК | Орлов К.В. |
| 117 | 21.08.2023 | Грунтовка ГФ-021 серая 20кг FORMULA Q8» Рост. Обл. | 5шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт РПБ № 88753520.20.57738  от 25.07.2019  до 25.072024 | Визуальный | 117-АВК | Орлов К.В. |
| 118 | 21.08.2023 | Электроды УОННИ 12/55 d=3.0 ESAB | 54кг | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат испытаний № 147-5530/23 от 10.04.2023 | Визуальный | 118-АВК | Орлов К.В. |
| 119 | 21.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный М-125 | 6 300шт. | **ООО «БСК»** 453400, г.Давлеканово ул.М.Гафури, д.10 | Документ о качестве №190  от 26.06.2023 | Визуальный | 119-АВК | Орлов К.В. |
| 120 | 22.08.2023 | Сталь горячекатаная в пачках первый сорт  Угловая 125х125 х10 | 0,240тн. | **АО "СПК"**, [620066, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Академическая, д. 18](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=620066,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%B3.%D0%BE.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,%20%D0%B3%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,%20%D1%83%D0%BB%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B4.%2018) **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Паспорт качества № 0082095687 | Визуальный | 120-АВК | Орлов К.В. |
| 121 | 22.08.2023 | Швеллер 14П | 1,280тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Документ о качестве № 2230238 | Визуальный | 121-АВК | Орлов К.В. |
| 122 | 22.08.2023 | Заготовки металлические из t=10мм | 105 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 120-44609 | Визуальный | 122-АВК | Орлов К.В. |
| 123 | 22.08.2023 | Труба профильная 100х100х5,0 ГОСТ 30245-03 | 1,225тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 114 от 31.03.2023 | Визуальный | 123-АВК | Орлов К.В. |
| 124 | 22.08.2023 | Анкер химический TYTAN Pro EV,300мл. | 15шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт № 128  от 29.06.2023 | Визуальный | 124-АВК | Орлов К.В. |
| 125 | 22.08.2023 | Триплекс акустический Саундлайн – dB, 1200х1200х16,5 мм (1,44м2) | 630 шт. | **ООО «ТД Акустик Групп»** 142029, Московская обл. г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая,стр.8 помещ.1, этаж 1, тел.: 8 495 223 72 52. | Паспорт качества № 117 от 26.07.2023 | Визуальный | 125-АВК | Орлов К.В. |
| 126 | 22.08.2023 | Лента звукоизолирующая Вибростек –Вайт 150,4 мм (рулон 0,15х30м) | 150 рул. | **ООО «ТД Акустик Групп»** 142029, Московская обл. г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая,стр.8 помещ.1, этаж 1, тел.: 8 495 223 72 52. | Паспорт качества № 001 от 28.06.2023 | Визуальный | 126-АВК | Орлов К.В. |
| 127 | 22.08.2023 | Герметик вибро-акустический Вибросил, 290 мл. | 600 шт. | **ООО «ТД Акустик Групп»** 142029, Московская обл. г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая,стр.8 помещ.1, этаж 1, тел.: 8 495 223 72 52. | Паспорт качества № 007 от 01.06.2023 | Визуальный | 127-АВК | Орлов К.В. |
| 128 | 22.08.2023 | КРЕПС ТП-Пол, состав самовырвнивающий для пола толстослойный (упак 20 кг) | 1008 упак | **ООО «КРЕПС»** 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-ый Верхний, дом. №7, литера А, тел.: +78123347979 | Паспорт качества № 506.004 от 12.06.2023 | Визуальный | 128-АВК | Орлов К.В. |
| 129 | 22.08.2023 | Bergauf Finish Gips Шпаклевка финишная на гипсовой основе (18кг)/56 | 99шт. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом 15, корпус 1, офис 18 | Декларация о соответствии № POCC RU Д-RU.PA01.B.40544/19 от 29.07.2019 | Визуальный | 129-АВК | Орлов К.В. |
| 130 | 23.08.2023 | BARKRAFT Шпаклевка Универсальная, 25 кг (56шт.) | 118шт. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом 15, корпус 1, офис 18 | Деклорация о соответствии № POCC RU Д-RU.PA01.B.40544/19 с 29.07.2019 по 26.07.2024 | Визуальный | 130-АВК | Орлов К.В. |
| 131 | 23.08.2023 | Крепс ГИПЛАСТ шпаклевка гипсовая 20кг (56шт) | 115шт. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом 15, корпус 1, офис 18 | *У Антона запросила* | Визуальный | 131-АВК | Орлов К.В. |
| 132 | 23.08.2023 | Крепс КР ПЛЮС шпаклевка финишная белая 20кг (56шт) | 85шт | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом 15, корпус 1, офис 18 | *У Антона запросила* | Визуальный | 132-АВК | Орлов К.В. |
| 133 | 23.08.2023 | Лист гипсокартонный KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 576л | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 216  от 05.07.2023 | Визуальный | 133-АВК | Орлов К.В. |
| 134 | 23.08.2023 | Профиль ПП 60х27х3000 толщ. 0,55 мм СПК | 500шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 134-АВК | Орлов К.В. |
| 135 | 23.08.2023 | Профиль потолочный направляющий ПН 28х27х3000 толщ. 0,55 СПК | 1200шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 135-АВК | Орлов К.В. |
| 136 | 23.08.2023 | GIFAS Штукатурка гипсовая ULTRA PRO, 30кг/40шт/машинное нанесение | 320шт | **ООО ГК «СтройЛенд»** 450018, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Зои Космодемьянской дом 100/1Ц, оф. 10 | *У Антона запросила* | Визуальный | 136-АВК | Орлов К.В. |
| 137 | 23.08.2023 | Грунт бетоноконтакт 15кг КРЕПС | 30шт. | **ООО ГК «СтройЛенд»** 450018, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Зои Космодемьянской дом 100/1Ц, оф. 10 | Сертификат № 0427150 | Визуальный | 137-АВК | Орлов К.В. |
| 138 | 23.08.2023 | Гидроизоляционный материал Техноэласт Мост Б (8м2/рул) | 40м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | *У Антона запросила* | Визуальный | 138-АВК | Орлов К.В. |
| 139 | 23.08.2023 | Termoclip-кровля РА 2-Рейка прижимная алюминиевая 3000х27х3,0мм (60шт/упак.) | 54шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053;0ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | *У Антона запросила* | Визуальный | 139-АВК | Орлов К.В. |
| 140 | 23.08.2023 | Профиль направляющий ПН 75х40х3000 KNAUF | 680шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 383 | Визуальный | 140-АВК | Орлов К.В. |
| 141 | 23.08.2023 | Кирпич керамический полнотелый пакетированный м-125 | 6 300шт. | **ООО «БСК»** 453400,г. Давлеканово, ул. М.Гафури, д.10 | Паспорт качества № КР-р-по 250х120х65/1,0НФ/125/2,0/50/ ГОСТ530-2012 | Визуальный | 141-АВК | Орлов К.В. |
| 142 | 24.08.2023 | Гипрок АКУ-Лайн 2500х1200х12,5 | 20,736т | **ООО «ТД Акустик Групп»** 142029, Московская обл. г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая,стр.8 помещ.1, этаж 1, тел.: 8 495 223 72 52. | Паспорт качества №88665\_07082023 от 07.08.2023 | Визуальный | 142-АВК | Орлов К.В. |
| 143 | 24.08.2023 | КРЕПС ЦШ цементная штукатурка (25кг) 56шт. | 200шт. | **ООО ГК «СтройЛенд»** 450018, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Зои Космодемьянской дом 100/1Ц, оф. 10 | *У Антона запросила* | Визуальный | 143-АВК | Орлов К.В. |
| 144 | 24.08.2023 | Фанера влагостойкая 1525х1525х20мм, 4/4 (20л/пал) | 20 л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № партии 340301062 | Визуальный | 144-АВК | Орлов К.В. |
| 145 | 24.08.2023 | Профиль ПП 60х27х3000 толщ. 0,55мм СПК | 1000шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 145-АВК | Орлов К.В. |
| 146 | 24.08.2023 | Профиль потолочный ПН 28х27х3000 толщ. 0,55мм СПК | 1000шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 146-АВК | Орлов К.В. |
| 147 | 24.08.2023 | Подвес прямой 60х125х27 жесткий, 0,8мм | 1000шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 147-АВК | Орлов К.В. |
| 148 | 24.08.2023 | Грунтовка (состав строительный) универсальная Бычтрой GRUNT, 10кг | 40 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 148-АВК | Орлов К.В. |
| 149 | 24.08.2023 | Лист гипсокартонный KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 840л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 225 | Визуальный | 149-АВК | Орлов К.В. |
| 150 | 24.08.2023 | Лист гипсокартонный влагостойкий KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 384л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 226 | Визуальный | 150-АВК | Орлов К.В. |
| 151 | 24.08.2023 | Герметик полиуреновый ТИТАН ПРО PU-40 серый (600мл) | 10шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | *У Антона запросила* | Визуальный | 151-АВК | Орлов К.В. |
| 152 | 24.08.2023 | Анкер клиновый А-КА 16/20х125 zn | 100шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт качества № 12042023 от 12.04.2023 | Визуальный | 152-АВК | Орлов К.В. |
| 153 | 24.08.2023 | Крепс ЦШ 25кг цементная штукатурка (56шт) | 616шт. | **ООО «ГК Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан, г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом №15, корпус 1, офис 18 | *У Антона запросила* | Визуальный | 153-АВК | Орлов К.В. |
| 154 | 24.08.2023 | ГИПРОК Файер Гипсокартон огнестойкий УК 2500х1200х12,5мм | 100шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 88757-09082023 от 09.08.2023 | Визуальный | 154-АВК | Орлов К.В. |
| 154/1 | 24.08.2023 | ГИПРОК Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 168шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 216 от 05.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 155 | 25.08.2023 | Сталь угловая 180х180х12 ГОСТ 85009-93 ст3сп-5 | 3,730тн | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | *У Антона запросила* | Визуальный | 155-АВК | Орлов К.В. |
| 156 | 25.08.2023 | Полоса 10х100 ст3 | 0,600тн | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д.729](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат № 94581 | Визуальный | 156-АВК | Орлов К.В. |
| 157 | 25.08.2023 | Пескобетон Плитомикс м-300, 25кг | 168шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 157-АВК | Орлов К.В. |
| 158 | 25.08.2023 | Профиль маячковый, 6мм | 400шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 158-АВК | Орлов К.В. |
| 159 | 25.08.2023 | Анкер клиновый оцинк А-КА 12/50х140zn | 60шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | *У Антона запросила 12х140* |  | 159-АВК |  |
| 160 | 26.08.2023 | Смесь цементно-песчаная Виалмит ПЦС М-150, 25кг | 112шт | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт о качестве № 215 от 01.07.2023 | Визуальный | 160-АВК | Орлов К.В. |
| 161 | 26.08.2023 | Грунтовка Бетон-контакт Интерьер BAUHOW,12кг | 9 шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный | 161-АВК | Орлов К.В. |
| 162 | 26.08.2023 | Профиль углозащитный перфорированный 20х20х3000 оцинкованный | 150шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № УО-01023781 от 12.07.2023 | Визуальный | 162-АВК | Орлов К.В. |
| 163 | 26.08.2023 | Арматура Ø12 11.7м А500 С А500С 34028-16 11,700 11 шт. 11,7м | 0,125т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 2854 от 07.03.2023 | Визуальный | 163-АВК | Орлов К.В. |
| 164 | 26.08.2023 | Арматура Ø 16 11.7м А500 С А500С 34028-16 11,700 8 шт. 11,7м | 0,150т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 2752 от 04.03.2023 | Визуальный | 164-АВК | Орлов К.В. |
| 165 | 26.08.2023 | Арматура Ø10 11.7м А500 С А500С 34028-16 11,700 1 шт. 11,7м | 0,008т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № КМ00-006427 от 01.06.2023 | Визуальный | 165-АВК | Орлов К.В. |
| 166 | 26.08.2023 | Арматура Ø8 6м АIII 25Г2С 5781-82 6,0001шт 6м | 0,003т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 2286-03 от 07.01.2023 | Визуальный | 166-АВК | Орлов К.В. |
| 167 | 26.08.2023 | Арматура Ø8 6м А240 34028-16 6,000 1шт 6м | 0,003т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 2286-03 от 07.01.2023 | Визуальный | 167-АВК | Орлов К.В. |
| 168 | 26.08.2023 | Лист гипсокартонный влагостойкий KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 92 л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 226 от 14.07.2023 | Визуальный | 168-АВК | Орлов К.В. |
| 169 | 26.08.2023 | Лист гипсокартонный KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 560л | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 226 от 14.07.2023 | Визуальный | 169-АВК | Орлов К.В. |
| 170 | 26.08.2023 | Профиль маячковый Ø10 мм 3 м (0,3мм) | 167шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | № письма № 115/01-02 от 28.02.2023 | Визуальный | 170-АВК | Орлов К.В. |
| 171 | 26.08.2023 | Профиль маячковый Ø6 мм 3 м | 167шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 6765589 от 10.07.2023 | Визуальный | 171-АВК | Орлов К.В. |
| 172 | 26.08.2023 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-4 75х50 (3м) | 800шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 381 от 16.07.2023 | Визуальный | 172-АВК | Орлов К.В. |
| 173 | 26.08.2023 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 336шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 216 от 05.07.2023 | Визуальный | 173-АВК | Орлов К.В. |
| 174 | 27.08.2023 | Швеллер 14 У 12м ст3пс5/сп5 8240 12,000 1шт 12м | 0,150т. | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества№ 130-38942 от 23.07.2023 | Визуальный | 174-АВК | Орлов К.В. |
| 175 | 27.08.2023 |  | 14шт |  |  | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 176 | 27.08.2023 |  | 25 шт. |  |  | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 175 | 27.08.2023 | Полоса 6х60 ст3пс/сп 6,000 6м | 0,170т. | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 93046; 93047 от 23.08.2023 | Визуальный | 175-АВК | Орлов К.В. |
| 176 | 27.08.2023 | Арматура 16 11,7м А500 С А500С 34028-16 11,700 11,7 | 0,345т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества №2023656318 от 03.08.2023 | Визуальный | 176-АВК | Орлов К.В. |
| 177 | 27.08.2023 | Труба профильная 100 100 5 ГОСТ 12,000 12м | 0,525 | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 24755 от 19.05.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 178 | 27.08.2023 | Грунтовка ГФ-021 серая 20 кг «FORMULA Q8» Рост. обл. | 5шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт РПБ № 88753520.20.57738  от 25.07.2019  до 25.072024 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 178/1 | 27.08.2023 | Кровельный Аэратор ТехноНИКОЛЬ типа Д160 | 25 шт. | **ООО «ПК-Термоснаб»** Москва, Севастопольский проспект, д.35 | Паспорт качества б/н от 02.06.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 179 | 27.08.2023 | Анкер клиновый А-КА Ø16/20х125 zn | 100шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат качества № 2752 от 04.03.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 179/1 | 27.08.2023 | Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем и обогревом 110\*700 | 14 шт. | **ООО «Техноизол Балтика»** г. Калининград, ул. Красная, | Паспорт соответствия партии продукции б/н от10.05.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 180 | 27.08.2023 | Электроды УОНИ 13/55 d=4,0 (6кг) ESAB | 102кг | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат испытаний № 076-5540/23 от 19.02.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 181 | 27.08.2023 | Полоса 8х100 ГОСТ 103-2006 ст3сп длина 5,85-6 м | 0,240тн | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат соответствия № 91989 от 2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 182 | 27.08.2023 | Сухие смеси BARKRAFT ПОЛИМЕРНАЯ шпаклевка полимерная 25 кг. | 162шт. | **ООО «Гудвилс»** 450083, Р.Ф., Респ. Башкортостан г. Уфа, ул. Парковая, дом №18А-45 | Декларация соответствия № РОСС RU Д-RU.PA01.B/40544/19 от 29.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 28.08.2023 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 184 | 28.08.2023 | ТехноНИКОЛЬ Герметик бутилкаучуковый №45 (серый) ведро 16кг. | 2 ведра | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 185 | 28.08.2023 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,6мм) | 1152шт | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 186 | 28.08.2023 | Профиль потолочный ПП 60х27 3м (0,6мм) | 1488 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 187 | 28.08.2023 | ПУФАС Краска фасадная белая Decoself Основа А мороз. (10л.=15,8кг) ФК | 51 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 188 | 28.08.2023 | ПУФАС Грунтовка для повышения адгезии Бетоноконтакт Decoself для внутренних работ мороз (15кг=9,2л.) | 50шт | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 189 | 28.08.2023 | Керамогранит 600х1200 SKALA белый К-2201/MR | 816,480  м2 | **ООО ТД «Урал-К»** 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Стачек, дом №70, офис 294 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 190 | 28.08.2023 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,6мм) | 536шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 191 | 28.08.2023 | Профиль потолочный ПП 60х27 3м (0,6мм) | 104шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 192 | 28.08.2023 | Смесь сухая универсальная м-150 (25кг) | 224шт | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт о качестве№ 215  от 01.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 193 | 28.08.2023 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 336шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 194 | 28.08.2023 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качетсва № 225 от 13.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 195 | 28.08.2023 | Лист гипсокартонный KNAUF ПЛУК 2500х1200х12,5мм | 96л. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качетсва № 226 от 13.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 196 | 28.08.2023 | Грунтовка BERGAUF BETONKOTAKT U, 14кг. | 40шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № БС000001523 от 05.07.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 197 | 28.08.2023 | Электроды УОНИ 13/55 D=3мм ШЭЗ | 31кг | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат испытаний № 147-5530/23 от 10.04.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 198 | 29.08.2023 | ПУФАС Краска фасадная белая Decoself Основа А мороз. (10л – 15,8кг) ФК КОЛЕРОВАННАЯ RAL 7035 | 50 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 199 | 29.08.2023 | Анкер клиновый А-КА 16/20х125 zn | 200шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт качетсва № 12042023 от 12.04.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 200 | 29.08.2023 | Штукатурка цементная Bergauf Bau Putz Zement, 25кг | 336шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № БС000002070 от 27.08.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 201 | 29.08.2023 | Сталь угловая (уголок стальной горячекатаный равнополочный) 50х50х5 ГОСТ 8509-93 | 0,048тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 2023649368 от 10.05.2023 | Визуальный | годен | Орлов К.В. |
| 202 | 29.08.2023 | Трубы стальные электросварные(профильная) 60х60х4 ГОСТ 13663-86, 8639-82 | 0,614тн | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат № МС 022023/1 439 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 203 | 29.08.2023 | Арматура Ø 10 AIII ГОСТ 5781-82 (прокат арматурный для жезезобетонных конструкций) | 0,400тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат № КМ00-006427 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 204 | 29.08.2023 | Швеллер (стальные горячекатаные)16г/к ГОСТ 8240-97 | 0,360тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Документ о качестве № 7632227 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 205 | 29.08.2023 | Полоса (прокат листовой горячекатаный) 10х160х2900 | 4 шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | Сертификат качества № 114-57402 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 206 | 29.08.2023 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 616 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 216 от 05.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 207 | 29.08.2023 | Цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н (М-400 Д20) (50кг) | 40шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 208 | 29.08.2023 | Уголок 160х160х10 12м С255-5 8509 12,00 12м | 0,600т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 3.1 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 209 | 29.08.2023 | Катанка 6,5 6м ст3пс/сп 6,000 6М | 0,030т | **АО «Сталепромышленная компания»** г.Екатеринбург ОГРН 1069671052868 | Сертификат качества № 10540 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 210 | 29.08.2023 | Профиль маячковый, 6мм | 500шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 211 | 29.08.2023 | Труба ПЭ 100 sdr 17 63х3,8 ГОСТ 18599-2003 (бух.200м) | 200п.м. | **ООО «БАШСНАБСЕРВИС»** 450061, Респ. Башкортастан,г. Уфа ул. Интернациональная дом 105, корпус К. 1, помещение 5А | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 212 | 30.08.2023 | Электроды УОНИ 13/55 d=4,0 (6кг) ESAB | 60кг | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Свидетельство №АЦСМ-48-01672 Сертификат испытаний № 076-5540/23 от 19.02.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 213 | 31.08.2023 | БАРКРАФТ Штукатурка MECHANICA гипсовая машинного нанесения (30кг) | 50шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Декларация о соответствии регистрационный № РОСС RU Д-RU.СЛ40.В.00005/18 с 27.12.2018 по 27.12.2023 | Визуальный | №213-АВХ | Орлов К.В. |
| 214 | 31.08.2023 | ВЕТОНИТ ЛР+ (22кг) шпаклевка финишная для сухих помещений Россия | 60шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 215 | 31.08.2023 | КНАУФ Гипсоволокнистый лист 2500х1200х12,5мм влагостойкий (фальцевая кромка) | 85шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 216 | 31.08.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным осн-ям для наруж/внутр. Работ (25кг) | 384шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Документ о качестве № партии 260723с ПЛИТОНИТ С от 26.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 217 | 31.08.2023 | Деформационный шов АКВАСТОП ДШВ-20/030 | 30п.м. | **ООО «ТСК Гидрозащита»** 450091, Респ. Башкортастан, г. Уфа, переезд Сафроновский, д. 4 | Сертификат соответствия № 0159720  Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.32618  С 26.04.2023 по 25.04.2026г. | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 218 | 01.09.2023 | КРЕПС БМП, состав самовыравнивающий для пола (упак/20кг) | 1 008упак (20кг) | **ООО «КРЕПС»** 194292, Санкт-Петербург, пер. 4-й Верхний, дом №7, литера А | Паспорт качества 3 506.005 от 20.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 218/1 | 01.09.2023 | Пескобетон М-300(25кг) | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 218/2 | 01.09.2023 | Смесь сухая универсальная М-150 (25кг) | 280шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 219 | 04.09.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным осн-ям для наружн/внутр. Работ (25кг) | 48шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Документ о качестве № партии 260723с ПЛИТОНИТ С от 26.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 220 | 04.09.2023 | AqyaMast Кровля Мастика битумно-резиновая, 18кг | 120шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № партии 6 922 от 02.08.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 221 | 04.09.2023 | Гидроизоляционный материал Бикрост ТПП (1х15м) | 915м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Сертификат соответствия № 0009205 с 30.11. 2021 по 29.11.2024 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 222 | 04.09.2023 | Полоса 5х60 ГОСТ 103-2006 | 0,100т. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029), ИНН 0275914760, КПП 027501001, ОГРН 027501001 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 223 | 04.09.2023 | Смесь сухая строительная METACRETE Grand 15T | 5000ru | **ООО «МЕТАКРИТ»** | Паспорт качества № 16244 от 04.09.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 224 | 05.09.2023 | Керамогранит 400х400 неполированный коричневый 0643 (84.48/1.78) | 1 098,240м2 | **ООО ТД "УРАЛ - К"** 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 70, кв. 294, ОГРН **1056604859222; ИНН 6673129305; КПП 668601001; ОКПО 77923749.** | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 224/1 | 05.09.2023 | ПУФАС Краска фасадная белая Decoself основа А мороз, (10л=15,8кг) ФК КОЛЕРОВАННАЯ RAL 7035 | 40шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Свидетельство № 0359261 от 19.12.2017 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 225 | 06.09.2023 | Технониколь XSP CARBON ECO (100х580х1180) 4п/2,7376м2/0,2738м3 | 5 упак. | **ООО ГК «Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом №15, корпус 1, офис 18 | Паспорт качества № Уч 6 593/1/1 от 26.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 226 | 06.09.2023 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0,6мм\_) | 1000шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 227 | 06.09.2023 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 336шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ» 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5** | Паспорт качества № 216 от 05.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 227/1 | 06.09.2023 | ВЕТОНИТ Штукатурка ТТ30 лайт (25кг) цементная облегчённая для внутренних и наружных работ | 114шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Свидетельство № 0423295 от 26.04.2021 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 227/2 | 06.09.2023 | Пластина 10х350х350 | 2шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 227/3 | 06.09.2023 | Пластина 10х460х460 | 2шт. | ИНН 0275914760, КПП 027501001 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 227/4 | 06.09.2023 | Полоса 8х100 ГОСТ 103-2006ст3 сп длина 5,85-6м. | 0,415тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат № 91989 от 28.06.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 227/5 | 06.09.2023 | Штукатурка цементная BERGAUF Bau Putz Zement, 25кг | 112шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № БС000002070 от 27.08.2023 | Визуальный | 227-АВХ | Орлов К.В. |
| 227/6 | 06.09.2023 | Труба профильная 100х100х3,0 ГОСТ 13663-86; 8639-82 | 0,108тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) ИНН 0275914760, КПП 027501001 | Сертификат качества № ГКД12/ФИЛ010323002ОТ 01.03.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 228 | 07.09.2023 | Технониколь XSP CARBON ECO (100х580х1180) 4п/2,7376м2/0,2738м3 | 8 упак. | **ООО ГК «Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом №15, корпус 1, офис | Паспорт качества № Уч 6 593/1/1 от 26.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 229 | 07.09.2023 | Гидроизоляционный материал Унифлекс ЭПП (1х10) | 40м2 | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № 1088 от 29.04.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 230 | 07.09.2023 | ТехноНИКОЛЬ Мастика гидроизоляционная № 24 МГТН,20кг | 2шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № партии 6 922 от 02.08.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 231 | 07.09.2023 | Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01, ведро 20л/16кг | 2шт. | **ООО ГК «ВУЛКАН»** 450078, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 2Б, офис 201, ОГРН 1140280007053; ИНН 0276155040; КПП 027801001; ОКПО 22668371. | Паспорт качества № партии 758 от 20.06.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 232 | 07.09.2023 | Сетка арматурная 100х100мм (2х1м) d=3.2-3.5 мм | 22шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Отказное письмо № 130 от 22.04.2019 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 232/1 | 07.09.2023 | Арматура Ø12 AIII ГОСТ 5781-82 | 2тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) | Сертификат качества № 2854 от 07.03.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 232/2 | 07.09.2023 | Швеллер 20 г/к ГОСТ 8240-97 | 0,460тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 233 | 08.09.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным основаниям для наружных и внутренних работ (25кг) | 384шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Документ о качестве № партии 260723с ПЛИТОНИТ С от 26.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 234 | 08.09.2023 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 224шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 234/1 | 08.09.2023 | Арматура Ø10 AIII ГОСТ 5781-82 | 0,200тн. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) | Сертификат качества № 2710 от 02.03.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 235 | 09.09.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным основаниям для наружных и внутренних работ (25кг) | 364шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Документ о качестве № партии 260723с ПЛИТОНИТ С от 26.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 236 | 11.09.2023 | Электроды УОНИ 13/55 d-3мм ШЭЗ | 60 кг. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат испытаний № 147-5530/23 от 10.04.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 237 | 11.09.2023 | Электроды УОНИ 13/55 d-4мм (5кг) | 63 кг. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Сертификат испытаний № 076-5540/23 от 19.02.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 238 | 12.09.2023 | Шпаклёвка полимерная Vetonit LR+,20кг | 50шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | Паспорт качества № 831 от 09.09.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 239 | 12.09.2023 | Состав клеевой Крепс Termokreps MW для минерального утеплителя,25кг | 56шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 240 | 13.09.2023 | Rockwool Лайт Батс Оптима (1000х600х100) 5п/3м2/0,3м3/20 пач.пал | 23 упак. | **ООО ГК «Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом №15, корпус 1, офис 18 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
| 241 | 13.09.2023 | Пена монтажная ТехноНИКОЛЬ MASTER 65+ OPTIMUM профессиональная всесезонная 100мл 970гр. | 20шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Исх. № 01.02.814 от 14.12.2022 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | ПЦС М-150 (25кг) 56шт/пал. | 784шт. | **ООО ГК «СтройЛенд»** 450018, Респ. Башкортастан, г. Уфа, ул. Космодемьянской, дом №100/1Ц, оф.10 | Паспорт о качестве № 215 от 01.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | ВЕТОНИТ ЛР+ (22кг) шпаклевка финишная для сухих помещений Россия | 216шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качсетва № 831 от 02.08.2021 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | КНАУФ Курт Лента армирующая 50ммх25мм | 23 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Отвод стальной ДУ 159х6 ГОСТ 17375-01 бесшов, Россия | 1шт. | **ООО «ПП «Южуралкомсервис»** 450038 Респ. Башкортастан г. Уфа ул. Интернациональная, д. 133 к. А | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Отвод стальной ДУ 219х6 ГОСТ 17375-01 бесшов, Россия | 4шт. | **ООО «ПП «Южуралкомсервис»** 450038 Респ. Башкортастан г. Уфа ул. Интернациональная, д. 133 к. А | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Фланец стальной для ПЭ труб ДУ 160 | 1шт. | **ООО «ПП «Южуралкомсервис»** 450038 Респ. Башкортастан г. Уфа ул. Интернациональная, д. 133 к. А | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Фланец стальной для ПЭ труб ДУ 225 | 1шт. | **ООО «ПП «Южуралкомсервис»** 450038 Респ. Башкортастан г. Уфа ул. Интернациональная, д. 133 к. А |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Пластина ТМКЩ-С, 4мм | 41,800кг | **ООО «ПП «Южуралкомсервис»** 450038 Респ. Башкортастан г. Уфа ул. Интернациональная, д. 133 к. А |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Шпилька 1Н-М20х130.35 ОСТ 26-2040-96 | 48шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Гайка М20.25 ГОСТ 9064-75 | 96шт. | ИНН 0275914760, КПП 027501001 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Болт М18 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) | 10 кг | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Гайка М18 ГОСТ 5915-70 | 5кг | ИНН 0275914760, КПП 027501001 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 13.09.2023 | Шпилька 1Н-М18х130.35 ОСТ 26-2040-96 | 16шт. | **ООО "АЛИМЭ"** [450052, Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 29](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=450052,%20%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B3.%20%D0%A3%D1%84%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B4.%2029) |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 15.09.2023 | Анкер клиновый оцинк. А-КА 12/50х140 zn | 30 шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | *У Антона запросила 12х140* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 15.09.2023 | Лента бумажная перфорированная KNAUF для стыков ГКЛ,52мм х 50м (аналог Курт) (20шт./упак) | 60шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская дом №2б, строение 1 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 15.09.2023 | Пуфас грунтовка для повышения атгезии Бетоноконтакт Decoself для внутренних работ мороз (15кг-9,2л) | 15шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 15.09.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным основаниям для наружных и внутренних работ (25кг) | 48шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Информационное письмо № ОР-0157 от 27.12.2017 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 16.09.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным основаниям для наружных и внутренних работ (25кг) | 144шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Информационное письмо № ОР-0157 от 27.12.2017 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 18.09.2023 | Профиль потолочный направляющий ППН 28х27 3м (0.6мм) | 200шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Отказ на сертификацию на основании Госстандарта России № 64 от 30.07.2022г. | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 18.09.2023 | ГИПРОК Файер Гипсокартон ПК 2500х900х25мм | 486шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 20.09.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным основаниям для наружных и внутренних работ (25кг) | 96шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Информационное письмо № ОР-0157 от 27.12.2017 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 20.09.2023 | Смесь сухая универсальная М-150 (25кг) | 224шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт о качестве№ 215  от 01.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 20.09.2023 | Пескобетон М-300 (25кг) | 56шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Отказное письмо № 251/00 от 25.02.2015 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 25.09.2023 | Смесь кладочная ПЦС М-150 (25кг/56шт.) | 504шт. | **ООО ГК «Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом №15, корпус 1, офис 18 | Паспорт о качестве № 215 от 01.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 25.09.2023 | Фанера 12мм 1525х1525 сорт 4/4 33л.пал. | 70л. | **ООО ГК «Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом №15, корпус 1, офис 18 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 26.09.2023 | Комплект TECEspring, панель смыва с прямоугольными кнопками , белый глянцевый | 8шт. | **ООО «ТЕРМО КОНЦЕПТ»** 450078 Респ. Башкортастан, ул. Айская, дом 46,офис 326 | Паспорт №02023001841 от 26.09.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 26.09.2023 | Анкер клиновый А-КА Ø16 30х140 | 4шт. | **ООО «Айсберг»** Респ. Башкортастан ул. Орджоникидзе дом 20, корпус 1, квартира 29 | Паспорт качества № 18042023 от 18.04.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 26.09.2023 | Сваи винтовые Ø 108х3000мм | 105шт. | **ООО «ПРОМВИЗА»** 450026 Респ. Башкортастан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. №2а, оф.30 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 26.09.2023 | Оголовок Ø108 | 105шт. | **ООО «ПРОМВИЗА»** 450026 Респ. Башкортастан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. №2а, оф.30 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 26.09.2023 | BASWOOL 35-Лайт (1200х600х50) 6п/0,216м3/4,32м2/6,912м3 под | 261упак. | **ООО ГК «Промизоляция»** 450059, Респ. Башкортастан г.Уфа ул. Рихарда Зорге дом №15, корпус 1, офис 18 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 27.09.2023 | Угол наружный, для панелей ПВХ, 3м, пластик, белый | 10шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Сертификат соответствия № 0018938 с 01.02.2022 по 31.01.2025 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 28.09.2023 | Плита перекрытия лотков и клапанов П25/05-12 | 35шт. | **ООО «РЕСТОЛОГИСТИК»** 450005, Республика Башкортастан г. Уфа, ул. 50-лет Октября, дом 20, офис 7 | *У Антона запросила* | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 28.09.2023 | Краска декоративная Bergauf Praktik «Шагрень» ,14кг | 60шт. | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 28.09.2023 | Колорант Bergauf Monicolor Pro 13 Blue Strong, мл | 3836,400мл(см3) | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 28.09.2023 | Колорант Bergauf Monicolor Pro 2 Blak, мл | 7363,800 мл(см3) | **ООО «УралИнтерьер»** 620137, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Шефская,дом № 2б, строение 1 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 29.09.2023 | ПЛИТОНИТ клин СВП ПРОФИ (100шт) | 2упак. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Отказное письмо № 0005/01/22 от 19.01.2022 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 30.09.2023 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 216 от 05.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 30.09.2023 | КНАУФ Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 225 от 13.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 30.09.2023 | БАРКРАФТ Шпаклёвка UNIVERSAL гипсовая универсальная (25кг) | 20шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Деклорация о соответьствии регистрационный № РОСС RU Д-RU.СЛ40.В.00005/18  от 27.12.2018 до 27.12.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 30.09.2023 | КНАУФ Профиль стоечный ПС-4 75х50 (3м) | 35шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 381 от 16.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 30.09.2023 | КНАУФ Гипсокартон 2500х1200х12,5мм | 112шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Паспорт качества № 216 от 05.07.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 30.09.2023 | БАРКРАФТ Штукатурка MESHANICA гипсовая машинного нанесения (30кг) | 20шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Декларация о соответствии регистрационный № РОСС RU Д-RU.СЛ40.В.00005/18 с 27.12.2018 по 27.12.2023 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 03.10.2023 | ПЛИТОНИТ С клей для плитки по сложным основаниям для наружных и внутренних работ (25кг) | 144 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 | Информационное письмо № ОР-0157 от 27.12.2017 | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  | 03.10.2023 | ЦЕРЕЗИТ CE33 S Затирка №1 белый 1-6мм (5кг) 2092305 | 2 шт. | **ООО «САТУРН БАШКИРИЯ»** 450026 Респ. Башкортастан г. Уфа, ул. Трамвайная дом 2А, кабинет 5 |  | Визуальный |  | Орлов К.В. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |